### BASES

### ADJUDICACION DE MENOR CUANTÍA Nº 0705M13981

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE HOSPITALIZACION Y CONSULTA EXTERNA DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RAS)) )  ”

ENTIDAD QUE CONVOCA

- Seguro Social de Salud (ESSALUD) - Red Asistencial Sabogal, con domicilio legal en la Jr. Colina Nº 1081, Bellavista – Callao.

# OBJETO

- Contratar una empresa que preste el servicio de mantenimiento de Equipos Biomédicos de  Hospitalización y Consulta Externa de los Centros Asistenciales de la Red Asistencial Sabogal, por el periodo de un (01) mes, de conformidad con las presentes Bases.

# FINALIDAD

  - Asegurar el oportuno servicio de mantenimiento de los Equipos Biomédicos de Hospitalización y Consulta Externa de los Centros Asistenciales de la Red Asistencial Sabogal, servicios críticos de la Institución, como tal resulta estrictamente necesario para el buen funcionamiento operativo del equipamiento hospitalario de  los Centros Asistenciales de la Red Asistencial Sabogal.

# VALOR REFERENCIAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

  - S/ 27,620.18 (Veinte y Siete Mil Seiscientos Veinte con 18/100 Nuevos Soles), incluido el I.G.V. Calculado en Diciembre del 2007. Financiado con Recursos Propios. Este proceso de selección se rige por el Sistema de Suma Alzada.

REQUERIMIENTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.5	La relación de equipos coberturados por Centro Asistencial se presentan en el Anexo Adjunto.

1.6	Las dependencias de la Red Asistencial Sabogal en las cuales se realizará el servicio solicitado de Mantenimiento de Equipos Biomédicos de Hospitalización y Consulta Externa, pertenecientes a los Centros Asistenciales, se presentan en el Anexo adjunto. El postor ofertará por la totalidad del servicio requerido.

1.7	Las Especificaciones Técnicas básicas referidas a la prestación del servicio a contratar; así como, las condiciones especificadas como parte de los procedimientos a seguir, se detallan en el Anexo adjunto. Las Especificaciones Técnicas son condiciones o características básicas de cumplimiento obligatorio; por lo tanto, las propuestas pueden mejorarlas y/o superarlas.

CONDICIONES BÁSICAS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

1.8	El proveedor es el único responsable ante EsSalud del cumplimiento de la prestación del servicio contratado, en las condiciones establecidas por las presentes Bases, no pudiendo transferir esas responsabilidades a otras entidades o terceros en general.

- 1.9	El contratista asume plena autonomía técnica y la responsabilidad para el desarrollo de sus actividades.

- 1.10	Los trabajadores destacados a ESSALUD para la prestación de los servicios no mantendrán vínculo laboral con éste, sino con el contratista; en esa medida, el pago de las remuneraciones, reconocimiento de derechos laborales y otorgamiento de los beneficios sociales establecidos en el régimen laboral de la actividad privada, será responsabilidad exclusiva del contratista.

ESSALUD está facultado para verificar en cualquier momento el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y previsionales por parte del contratista o, solicitar una inspección especial de la Autoridad Administrativa de Trabajo, de conformidad con la Primera Disposición Final y Transitoria del D.S. Nº 003-2002-TR y el artículo 35º del Reglamento de la Ley General de Inspecciones de Trabajo y Defensa del Trabajador, aprobado por Decreto Supremo Nº 020-2001-TR.

# FORMA DE PAGO

1.11	El pago por la prestación del servicio se realizará en nuevos soles, en forma mensual por mes vencido, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, en la oportunidad y plazos establecidos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237º y artículo 238º del  Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

El Expediente de Pago comprenderá:

- El Pedido de Conformidad del Servicio (PECOSER) con la conformidad debidamente otorgada por los Ingenieros Residentes o quién haga sus veces, refrendados por responsables de las Áreas de Administración de los Centros Asistenciales coberturados.

- Factura: Original,  SUNAT  y una copia.

- Orden de Servicio, Original y una copia

CONVOCATORIA

1.12	La Convocatoria de la presente Adjudicación de Menor Cuantía, se realizará mediante invitación a un proveedor. Así mismo se publicarán las bases del  presente proceso de selección en el SEACE.

El calendario del proceso de selección es el siguiente:

| ETAPAS DEL PROCESO | FECHAS | LUGAR y HORA |
| --- | --- | --- |
| - Convocatoria y registro de participantes |  | Módulo de Atención al proveedor hasta las 13:00 horas |
| - Presentación de Propuestas |  | Módulo de Atención al proveedor hasta las 13:00 horas |
| - Evaluación de Propuestas |  | Oficina de Adquisiciones Red Asistencial Sabogal |
| - Otorgamiento de la Buena Pro |  |  |

Todos los actos realizados dentro de los procesos de selección se entenderán notificados a partir del día siguiente de su publicación en el SEACE.

A solicitud del participante, se le notificará personalmente en la sede de la Entidad o a la dirección de correo electrónico que consigne al momento de registrarse como participante.

Es responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE y de la revisión de su correo electrónico.

# FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.13		Cada propuesta será formulada en idioma español y presentada en dos (02)  sobres cerrados:

-  Propuesta Técnica		(Sobre Nº 1)

-  Propuesta Económica 	(Sobre Nº 2)

- Los sobres deberán llevar la inscripción: Adjudicación de Menor Cuantía Nº 0705M13981, la identificación de cada sobre y el nombre o razón social del postor.

Cuando las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno. La última hoja será firmada por el postor o su representante legal o mandatario designado para el efecto.

- Nota:	En el caso de las empresas que se presenten en consorcio las propuestas técnicas y económicas serán  necesariamente visados y firmadas por  los representantes legales de las empresas integrantes del consorcio.

- SOBRE Nº 1 	(PROPUESTA TÉCNICA)

1.14	Deberá presentarse ofertas en sobre individual, en original y debidamente foliado, conteniendo:

- Constancia de Inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (copia simple)

- Declaración Jurada de Información Empresarial (original).

- Declaración Jurada Simple, conforme a lo establecido en el Artículo 76° de la Ley de Contrataciones.

- Declaración Jurada de Servicios Prestados en el País (original), de ser el caso.

- Declaración Jurada de ser micro o pequeña empresa, de ser el caso

- Pacto de Integridad (original), Firmado y sellado por el Representante Legal de la empresa postora o consorcio. El Comité Especial procederá a firmar este documento durante la revisión del sobre de la Propuesta Técnica.

- Promesa de Formal de Consorcio (original), de ser el caso. Solo para el caso de postores que participen en consorcios con otros. Suscrito por cada uno de los Representantes Legales si fuera el caso de personas jurídicas o directamente si se trata de personas naturales.

- Oferta Técnica

Deberá considerar los requerimientos, condiciones y características técnicas señaladas en los Anexos adjunto.

- Declaración Jurada de Soporte Técnico y Recursos Humanos

- Las herramientas y medios físicos que utilizará el postor en la prestación del servicio ofertado.

- Los recursos humanos (personal a destacar) disponibles para el desarrollo servicio. Deberá adjuntarse copia simple del currículum vitae documentado de los profesionales ofertados por el postor para la prestación del servicio.

(Consignarán como mínimo las condiciones establecidas en los numerales 4.4 y 4.5 del Anexo adjunto, respectivamente).

j) 	Documentación relativa a los factores de evaluación (de considerarlo el postor).

SOBRE Nº 2  (PROPUESTA ECONÓMICA)

1.15	Deberá presentarse una única propuesta en sobre individual, conteniendo:

Hoja de Propuesta Económica (original).

La propuesta económica, incluido IGV, deberá ser expresada en Nuevos Soles y deberán incluir todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia en el costo del bien, servicio u obra a adquirir o contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de las autorizaciones legales.

El monto total de la propuesta económica y los sub.-totales que lo componen deberán ser expresados hasta con dos decimales.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar en consorcio propuestas individuales ni conformar más de un consorcio. (Art.120 Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado).

EVALUACION DE PROPUESTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1.16	La presentación de propuestas se realiza en la fecha y hora señaladas establecidos en la convocatoria del presente proceso de selección.

La evaluación y calificación de propuestas para la contratación de servicios se sujeta a las reglas generales previstas en el artículo 72° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

La evaluación de las propuestas se realizará en acto privado y considerará los factores técnicos y económicos descritos en el Anexo adjunto.

- Las propuestas que excedan en más de 10% S/. (Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y Seis con 00/100 Nuevos Soles) y las que fuesen inferiores al 70% S/. 26,947.20 (Veinte y seis Mil Novecientos Cuarenta y Siete con 20/100 Nuevos Soles) del valor referencial, serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas.

- 1.17	En la fecha señalada en las Bases el Comité Especial u órgano encargado de conducir el proceso, procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora.

El otorgamiento de la buena pro se notificará a través de su publicación en el SEACE, en la Sede de la Entidad y al correo electrónico del postor invitado, de ser el caso, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Comité Especial u órgano encargado de conducir el proceso.

Una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro, el Comité Especial, de ser el caso,  remitirá el expediente de contratación a la dependencia encargada de las adquisiciones y contrataciones de la Entidad, la que asumirá competencia desde ese momento para ejecutar los actos destinados a la formalización del contrato.

- Dentro del día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la Buena Pro, éste deberá ser publicado en el SEACE.

- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

1.18	Mediante el recurso de apelación se impugnan los actos administrativos dictados dentro del desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos realizados antes del acto de celebración del contrato.

Los requisitos, plazos y condiciones para la interposición y resolución de los recursos impugnativos están regulados en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (DS Nº 084-2004-PCM).

Sólo en el caso de la denegatoria ficta recaída sobre el recurso de apelación en un proceso de Adjudicación de Menor Cuantía, es factible para los postores la interposición de un recurso de revisión ante el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

La interposición de un recurso de apelación y, en su caso, el recurso de revisión suspende el proceso de selección en la etapa en que se encuentre. Si el proceso de selección fue convocado por ítems, etapas, lotes, paquetes o tramos, la suspensión afectará únicamente al ítem, etapa, lote, paquete o tramo impugnado.

Los actos expedidos contraviniendo lo señalado en el párrafo precedente son nulos.

NOTIFICACIÓN DE LA BUENA PRO Y CONTRATO

- 1.19	Antes del recojo de la orden de compra, el postor al que se le hubiere adjudicado la buena pro, deberá entregar lo siguiente:

a)	Copia del Contrato de formalización de consorcio, perfeccionado mediante documento privado con firmas legalizadas de cada uno de sus representante legales ante Notario Público, designando en dicho documento al representante o apoderado común. (Sólo para el caso de postores que participen en consorcio).

- Si fuere adjudicado con la buena pro por primera vez en los procesos de selección de EsSalud, deberá presentar obligatoriamente la siguiente documentación:

1. Escritura Pública de Constitución, con capital actualizado a nuevos soles y poder del Representante Legal inscrito en Registros Públicos.

2.   Libreta Electoral/Documento de Identidad Nº.

3.   R.U.C.

    - Licencia Municipal de Funcionamiento.

PENALIDADES

- 1.20	En caso de retraso injustificado en la prestación del servicio de  mantenimiento de acuerdo al cronograma establecido en el programa de mantenimiento, EsSALUD le aplicará al contratista, por cada servicio programado que haya sufrido retraso una penalidad por cada día de atraso en la prestación  del servicio, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total contratado.

La penalidad por cada día de atraso se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

| Penalidad diaria = | 0.10 x Monto del Ítem |
| --- | --- |
|  | F x Plazo en días |

Donde F = 0.40

Plazo en días = Periodo del contrato

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, se  podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir; así como, procederá a comunicar este hecho al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Esta penalidad será deducida de cualquiera de sus facturas pendientes o en la liquidación final. La mora es automática.

El atraso se contabilizará a partir del día siguiente de la fecha límite programada para la conclusión del servicio de mantenimiento programado.

En el supuesto que se incurra en atraso injustificado en más de un servicio programado, las moras se aplicarán en forma acumulativa e independiente.

El Contratista no será penalizado, si la conclusión de la actividad del servicio de mantenimiento o parte de ésta, fue reprogramada por acuerdo de partes. Para este caso se deberá comunicar al Área de Mantenimiento, inmediatamente después de presentarse el inconveniente que justifique la reprogramación.

1.21	La inasistencia del personal, del Contratista que no sea cubierta por otro personal de la misma calificación curricular, se sancionará por personal faltante, con una penalidad por cada día de inasistencia, hasta acumular el diez por ciento (10%) del monto total contratado.

La penalidad por cada día de inasistencia, por personal faltante, se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

| Penalidad = | 0.10 x Monto del Ítem |
| --- | --- |
|  | F x Plazo en días |

Donde F = 0.40

Plazo en días = Periodo del contrato

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Red Asistencial Sabogal podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir; así como procederá a comunicar este hecho al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Esta penalidad será deducida de cualquiera de sus facturas pendientes o en la liquidación final.

1.22	El incumplimiento del 100% de los recursos físicos que no sea cubierto por el contratista, se sancionará con una penalidad por cada día de incumplimiento, hasta acumular el diez por ciento (10%) del monto total contratado.

La penalidad por cada día de incumplimiento, del 100% de los Recursos Físicos, se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

| Penalidad = | 0.10 x Monto del Ítem |
| --- | --- |
|  | F x Plazo en días |

Donde F = 0.40

Plazo en días = Periodo del contrato

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Red Asistencial Sabogal podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir; así como, procederá a comunicar este hecho al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Esta penalidad será deducida de cualquiera de sus facturas pendientes o en la liquidación final.

1.23	Para efectos de configurar la causal de resolución podrá acumularse las penalidades establecidas en los numerales anteriores de las presentes Bases. En este sentido será causal de resolución si cualquiera de dichas penalidades o sumadas alcanzan el diez por ciento (10%) del monto total contratado.

SANCIONES

1.24	De detectarse en cualquiera de las etapas del proceso de selección o durante la ejecución del contrato, la adulteración o falsificación de documentos, se procederá según lo dispuesto en la normativa vigente.

El postor o contratista, según sea el caso, es solidariamente responsable de cualquier adulteración o falsificación de sus documentos, así haya sido cometida por alguno de sus empleados a iniciativa propia.

Asimismo, la Red Asistencial Sabogal comunicará este hecho al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

1.25	La justificación por el no cumplimiento de la prestación o la demora en el cumplimiento de la prestación se sujeta a lo dispuesto en el Código Civil y demás normas concordantes.

1.26	EsSALUD podrá resolver el contrato en los casos en que el contratista:

a)	Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales esenciales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello. En el caso de obligaciones contractuales no esenciales, EsSALUD podrá resolver el contrato sólo si, habiéndolo requerido dos (2) veces, el contratista no ha verificado su cumplimiento;

b)  No cuente con la capacidad económica o técnica para continuar la ejecución de la prestación a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o

c)   Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la prestación a su cargo.

Para proceder a la resolución del contrato se seguirá el procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Las condiciones que resultan indispensables para el normal cumplimiento del contrato y que, como tales, constituyen obligaciones esenciales, son aquellos aspectos que fueron factores de calificación y selección y aquellas condiciones que resulten indispensables para el normal cumplimiento del contrato – Especificaciones Técnicas.

1.27	Las sanciones que se imponen al contratista no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas.

  - Las sanciones precedentes no eximen al contratista de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

  - En todo lo no previsto en las presentes Bases se regula por las disposiciones de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su Reglamento y modificatorias y supletoriamente por las normas del Código Civil vigente y demás dispositivos legales pertinentes.

ANEXO 4

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ANEXO 4.1

INVENTARIO DE EQUIPOS HOSPITALARIOS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE HOSPITALIZACION Y CONSULTA EXTERNA DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL SABOGAL

| ITEM | HOSPITAL | ETIQUETA PATRIMONIAL | DESCRIPCION DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | AÑOS | MESES | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANDAHUASI | 00510724 | ESTERILIZADOR A CALOR SECO | HALLO | UNI | 12 | 10 | REGULAR |
| 2 | ANDAHUASI | 00100171 | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO | GNATUS | SM | 16 | 0 | REGULAR |
| 3 | CHANCAY | 00096809 | AMALGAMADOR | DEGUSSA | DENTOMAT COMPACT | 7 | 4 | BUENO |
| 4 | CHANCAY | 00096802 | ASPIRADOR DE SECRECION PORTATIL | GOMCO | 797 | 13 | 7 | BUENO |
| 5 | CHANCAY | 00096751 | ESTERILIZADOR A CALOR SECO | MEMMERT | TV-25U | 17 | 4 | INOP x REP |
| 6 | CHANCAY | 00096807 | ESTERILIZADOR A CALOR SECO | MELAG | 2115 | 13 | 7 | BUENO |
| 7 | CHANCAY | 00100162 | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO | EMEDSA | SM | 17 | 4 | INOP x REP |
| 8 | FIORI | 00077975 | OXIMETRO DE PULSO | NELLCOR PURITAN BENETT | NPB-290 | 4 | 8 | REGULAR |
| 9 | FIORI | 00077789 | AMALGAMADOR | DEGUSSA | DENTOMAT | 8 | 7 | BUENO |
| 10 | FIORI | 00077800 | EQUIPO DE FOTOPOLIMERIZACION | VIVADENT | HELIOLUX DLX | 10 | 7 | REGULAR |
| 11 | FIORI | 00077786 | ESTERILIZADOR A CALOR SECO | MEMMERT | S-30 | 13 | 10 | BUENO |
| 12 | FIORI | 00099956 | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO | PELTON CRANE | SMEC | 9 | 7 | INOP x REP |
| 13 | FIORI | 00099955 | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO | SDS | 3000 XLP | 8 | 6 | SINIESTRADO |
| 14 | FIORI | 00077852 | CAJA DE LUNAS CON MONTURA DE PRUEBA | BURTON | DURATEST | 13 | 7 | REGULAR |
| 15 | FIORI | 00077851 | CAJA DE LUNAS CON MONTURA DE PRUEBA | INAMI | SM | 12 | 7 | REGULAR |
| 16 | FIORI | 00077865 | ESTERILIZADOR A CALOR SECO | FAETA | S/M | 22 | 10 | BUENO |
| 17 | FIORI | 00077863 | LAMPARA DE HENDIDURA | NIDEK | SL-1600 | 13 | 7 | REGULAR |
| 18 | FIORI | 00077847 | LENSOMETRO | SHIN NIPPON | LM-10 | 12 | 7 | REGULAR |
| 19 | FIORI | 00077861 | PROYECTOR DE OPTOTIPOS | MEDIPAC | S/M | 9 | 7 | REGULAR |
| 20 | FIORI | 00077870 | PROYECTOR DE OPTOTIPOS | INAMI | S/M | 9 | 7 | REGULAR |
| 21 | GUSTAVO LANATTA | 00510705 | ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANALES | BURDICK | EK-10 | 12 | 10 | REGULAR |
| 22 | GUSTAVO LANATTA | 00510704 | ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANALES | NIHON KHODEN | CARDIOFAX | 16 | 10 | REGULAR |
| 23 | GUSTAVO LANATTA | 00100215 | FAJA ERGOMETRICA CON MONITOR | HILLMED | HM-CAR-STRESS | 9 | 7 | REGULAR |
| 24 | GUSTAVO LANATTA | 00510352 | CORTADORA (VARIOS USOS) | OSCILLOW | GL-2000/83 | 9 | 7 | REGULAR |
| 25 | GUSTAVO LANATTA | 00510367 | ELECTROCAUTERIO | BIRTCHER | 7-797-A | 12 | 9 | REGULAR |
| 26 | GUSTAVO LANATTA | 00510362 | ELECTROCAUTERIO | SKY | SUPER FRECATOR | 21 | 7 | REGULAR |
| 27 | GUSTAVO LANATTA | 00099092 | ELECTROCAUTERIO | SKY | SUPER FRECATOR | 21 | 7 | REGULAR |
| 28 | GUSTAVO LANATTA | 00508182 | ASPIRADOR DE SECRECION PORTATIL | TOITU | VD | 16 | 4 | BUENO |
| 29 | GUSTAVO LANATTA | 00508163 | ASPIRADOR DE SECRECION PORTATIL | GOMCO | 400 | 17 | 3 | SINIESTRADO |
| 30 | GUSTAVO LANATTA | 00508017 | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE | GOMCO | 797 | 21 | 10 | REGULAR |
| 31 | GUSTAVO LANATTA | 00508148 | ESTERILIZADOR A CALOR SECO | MEMMERT | UV-15 | 21 | 7 | BUENO |
| 32 | GUSTAVO LANATTA | 00508811 | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE | GOMCO | 3040 | 16 | 7 | REGULAR |
| 33 | GUSTAVO LANATTA | 00508805 | DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS | BURDICK | MEDIC-5 | 11 | 7 | BUENO |
| 34 | GUSTAVO LANATTA | 00508850 | ESTERILIZADOR A CALOR SECO | MEMMERT | UV-15 | 12 | 8 | BUENO |
| 35 | GUSTAVO LANATTA | 00510354 | ASPIRADOR DE SECRECION PORTATIL | GOMCO | 400 | 17 | 4 | REGULAR |
| 36 | GUSTAVO LANATTA | 00508102 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 01 PARAMETRO | IVY | 303 A | 15 | 0 | BUENO |
| 37 | GUSTAVO LANATTA | 00095399 | PULSIOXIMETRO | CRITICARE | 504DX | 2 | 12 | REGULAR |
| 38 | GUSTAVO LANATTA | 00082102 | ESTERILIZADOR A CALOR SECO | MEMMERT | U-25 | 16 | 10 | BUENO |
| 39 | GUSTAVO LANATTA | 00082123 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 01 PARAMETRO | GRASEBY MEDICAL | PM-3 | 21 | 10 | BUENO |
| 40 | GUSTAVO LANATTA | 00508162 | ASPIRADOR DE SECRECION NEONATAL | MEDELA | 600.2625 | 5 | 5 | REGULAR |
| 41 | GUSTAVO LANATTA | 00101217 | CUNA DE CALOR RADIANTE-SALA DE PARTOS | AIR SHIELDS | 7860 | 14 | 7 | BUENO |
| 42 | GUSTAVO LANATTA | 00508164 | CUNA DE CALOR RADIANTE-UCI NEONATAL | AIR SHIELDS | PM 78-1E | 14 | 7 | BUENO |
| 43 | GUSTAVO LANATTA | 00508100 | CUNA DE CALOR RADIANTE-UCI NEONATAL | GIGANTE | B4-AL | 16 | 7 | REGULAR |
| 44 | GUSTAVO LANATTA | 00082001 | EQUIPO DE FOTOTERAPIA CON LUZ HALOGENA | MEDIX | LU-4P | 2 | 11 | REGULAR |
| 45 | GUSTAVO LANATTA | 00508166 | INCUBADORA NEONATAL-ESTANDAR | OHIO | AIR-VAC | 17 | 7 | REGULAR |
| 46 | GUSTAVO LANATTA | 00508101 | INCUBADORA NEONATAL-ESTANDAR | ATOM | V-85 | 14 | 7 | BUENO |
| 47 | GUSTAVO LANATTA | 00508127 | INCUBADORA NEONATAL-ESTANDAR | ISOLETTE | C-86 | 20 | 7 | BUENO |
| 48 | GUSTAVO LANATTA | 00508126 | INCUBADORA NEONATAL-ESTANDAR | MEDIX | DI-101 | 8 | 7 | BUENO |
| 49 | GUSTAVO LANATTA | 00508137 | PULSIOXIMETRO-PEDIATRICO | NELLCOR PURITAN | NPB-290 | 5 | 5 | BUENO |
| 50 | GUSTAVO LANATTA | 00510731 | AMALGAMADOR | DEGUSSA | DENTOMAT | 8 | 7 | REGULAR |
| 51 | GUSTAVO LANATTA | 00510732 | AMALGAMADOR | DEGUSSA | DENTOMAT COMPACT | 7 | 8 | BUENO |
| 52 | GUSTAVO LANATTA | 00510736 | AMALGAMADOR | DEGUSSA | DENTOMAT COMPACT | 7 | 8 | BUENO |
| 53 | GUSTAVO LANATTA | 00510047 | ESTERILIZADOR A CALOR SECO | MEMMERT | UV-400 | 21 | 7 | REGULAR |
| 54 | GUSTAVO LANATTA | 00510733 | LAMPARA DE LUZ HALOGENA | VIVADENT | HELIO LUX DLX1 | 9 | 3 | REGULAR |
| 55 | GUSTAVO LANATTA | 00100219 | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO | OSADA | S/M | 18 | 7 | REGULAR |
| 56 | GUSTAVO LANATTA | 00100216 | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO | GNATUS | S/M | 9 | 3 | REGULAR |
| 57 | GUSTAVO LANATTA | 00100218 | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO | EMEDSA | OMEGA II | 7 | 2 | REGULAR |
| 58 | GUSTAVO LANATTA | 00099811 | AUTOKERATOREFRACTOMETRO | CARL ZEISS | 597K | 14 | 7 | BUENO |
| 59 | GUSTAVO LANATTA | 00099840 | CAJA DE LUNAS CON MONTURA DE PRUEBA | BURTON | S/M | 11 | 7 | INOP x REP |
| 60 | GUSTAVO LANATTA | 00100198 | LAMPARA DE HENDIDURA | SHIN NIPPON | SL-202 | 16 | 7 | SINIESTRADO |
| 61 | GUSTAVO LANATTA | 00100199 | LAMPARA DE HENDIDURA | R.H. BURTON | SL-830 | 5 | 1 | REGULAR |
| 62 | GUSTAVO LANATTA | 00101206 | MICROSCOPIO QUIRURGICO OFTALMOLOGICO | TOPCON | OMS-75 | 8 | 7 | BUENO |
| 63 | GUSTAVO LANATTA | 00510355 | OFTALMOSCOPIO DIRECTO | WELCH ALLYN | 11470 | 9 | 7 | SINIESTRADO |
| 64 | GUSTAVO LANATTA | 00099807 | OFTALMOSCOPIO DIRECTO | WELCH ALLYN | 11720 | 9 | 4 | REGULAR |
| 65 | GUSTAVO LANATTA | 00099808 | OFTALMOSCOPIO DIRECTO | WELCH ALLYN | 11710 | 9 | 4 | REGULAR |
| 66 | GUSTAVO LANATTA | 00099814 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | KEELER | S/M | 9 | 7 | BUENO |
| 67 | GUSTAVO LANATTA | 00099810 | UNIDAD DE REFRACCION | HOPE CLOVER | TOC | 14 | 7 | REGULAR |
| 68 | GUSTAVO LANATTA | 00510345 | AUDIOMETRO DE DOS CANALES | MAICO | MA-41 | 16 | 7 | SINIESTRADO |
| 69 | GUSTAVO LANATTA | 00510346 | ELECTROCAUTERIO | BIRCHERT | 7-797 | 21 | 10 | BUENO |
| 70 | GUSTAVO LANATTA | 00099369 | ESTERILIZADOR A CALOR SECO | MEMMERT | UV-15 | 21 | 10 | REGULAR |
| 71 | GUSTAVO LANATTA | 00101900 | BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES | IMED | GEMINI PC-2 | 5 | 2 | BUENO |
| 72 | GUSTAVO LANATTA | 00509381 | ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANALES | DR.LEE | ECG-120B | 5 | 4 | BUENO |
| 73 | GUSTAVO LANATTA | 00508165 | LAMPARA CIALITICA | MARTIN | S/M | 18 | 10 | BUENO |
| 74 | GUSTAVO LANATTA | 00082124 | ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANALES | BURDICK | EK-10 | 14 | 10 | BUENO |
| 75 | HNA. DON ROSE | 00099963 | ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANALES | NIHON KOHDEN | ECG-6851K | 6 | 8 | REGULAR |
| 76 | HNA. DON ROSE | 00072640 | NEBULIZADOR | PARI | MASTER 84.0100 | 5 | 5 | BUENO |
| 77 | HNA. DON ROSE | 00072641 | NEBULIZADOR | PARI | MASTER 84.0101 | 7 | 7 | REGULAR |
| 78 | HNA. DON ROSE | 00084217 | INCUBADORA DE TRANSPORTE-ESTANDAR | GUIDO RAYOS X | NESTOTRANS | 7 | 6 | REGULAR |
| 79 | HNA. DON ROSE | 00073532 | AMALGAMADOR | DEGUSSA | DENTOMAT | 7 | 7 | BUENO |
| 80 | HNA. DON ROSE | 00073531 | AMALGAMADOR | DEGUSSA | DENTOMAT | 9 | 7 | BUENO |
| 81 | HNA. DON ROSE | 00073530 | EQUIPO DE FOTOPOLIMERIZACION | 3M | 5530 BH | 9 | 7 | BUENO |
| 82 | HNA. DON ROSE | 00099965 | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO | EMEDSA | OMEGA | 8 | 7 | INOP x REPA |
| 83 | HNA. DON ROSE | 00099904 | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO | GNATUS | PERSUS VZ | 7 | 1 | REGULAR |
| 84 | HNA. DON ROSE | 00072665 | CAJA DE LUNAS CON MONTURA DE PRUEBA | R.H. BURTON | 050409 | 6 | 8 | BUENO |
| 85 | HNA. DON ROSE | 00099962 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | HEINE | OMEGA 100 | 6 | 6 | BUENO |
| 86 | HNA. DON ROSE | 00072569 | PROYECTOR DE OPTOTIPOS | MEDIPAC | SM | 13 | 7 | MALO x BAJA |
| 87 | HUMAYA | 00100172 | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO | BELLMONT | 110 | 17 | 3 | REGULAR |
| 88 | LA VILLA | 00097466 | ESTERILIZADOR A CALOR SECO | HALLO | SM | 16 | 2 | INOP x REP |
| 89 | LA VILLA | 00100169 | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO | GNATUS | SISTEM | 13 | 3 | INOP x REP |
| 90 | NEGREIROS | 00079319 | ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANALES | NIHON KOHDEN | ECG-685 1K | 6 | 9 | REGULAR |
| 91 | NEGREIROS | 00078699 | NEBULIZADOR | OMRON | ULTRA AIR | 12 | 2 | REGULAR |
| 92 | NEGREIROS | 00079124 | ELECTROCAUTERIO | SKY | SUPER FRECATOR | 11 | 10 | BUENO |
| 93 | NEGREIROS | 00079403 | ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANALES | DR.LEE | ECG-120B | 5 | 4 | BUENO |
| 94 | NEGREIROS | 00078649 | INCUBADORA NEONATAL-ESTANDAR | AMSCO | PENN 600 | 22 | 7 | BUENO |
| 95 | NEGREIROS | 00078650 | INCUBADORA NEONATAL-ESTANDAR | MEDIX | DI-101 | 9 | 7 | BUENO |
| 96 | NEGREIROS | 00079253 | NEBULIZADOR | PURITAN BENNETT | US-1 | 13 | 2 | BUENO |
| 97 | NEGREIROS | 00079094 | AMALGAMADOR | DEGUSSA | COMPACT | 9 | 7 | BUENO |
| 98 | NEGREIROS | 00079078 | AMALGAMADOR | MEDIDENT | TREFFURT | 9 | 4 | REGULAR |
| 99 | NEGREIROS | 00079068 | AMALGAMADOR | DENTOMAT | DEGUSSA | 8 | 7 | REGULAR |
| 100 | NEGREIROS | 00079096 | EQUIPO DE FOTOPOLIMERIZACION | 3M | 5520BH | 9 | 5 | BUENO |
| 101 | NEGREIROS | 00079076 | EQUIPO DE FOTOPOLIMERIZACION | VIVADENT | HELIOLUX DLX | 9 | 4 | REGULAR |
| 102 | NEGREIROS | 00079113 | EQUIPO DE FOTOPOLIMERIZACION | ESPE | HIGHLIGTH | 6 | 7 | BUENO |
| 103 | NEGREIROS | 00079066 | ESTERILIZADOR A CALOR SECO | AGENCINOX 35 | 5715 | 14 | 10 | BUENO |
| 104 | NEGREIROS | 00099998 | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO | SELENE | S/M | 10 | 4 | BUENO |
| 105 | NEGREIROS | 00099999 | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO | SELENE | S/M | 10 | 4 | BUENO |
| 106 | NEGREIROS | 00099997 | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO | GNATUS | ARTUS LP | 7 | 5 | REGULAR |
| 107 | NEGREIROS | 00079279 | AUTOKERATOREFRACTOMETRO | TOPCOM | KR7000 | 7 | 0 | REGULAR |
| 108 | NEGREIROS | 00100000 | LAMPARA DE HENDIDURA | SHIN - NIPPON | SL-202 | 9 | 2 | REGULAR |
| 109 | NEGREIROS | 00079340 | LENSOMETRO | NIDEK | LM-350 | 7 | 6 | BUENO |
| 110 | NEGREIROS | 00078708 | PROYECTOR DE OPTOTIPOS | MEDIPAC | SM | 18 | 7 | BUENO |
| 111 | NEGREIROS | 00079112 | SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR YESO | MEDICON | OSCILLOW | 12 | 10 | REGULAR |
| 112 | NEGREIROS | 00079256 | ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANALES | BURDICK | EK-10 | 10 | 10 | BUENO |
| 113 | OCTAVIO MONGRUT | 00070922 | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE | THOMAS | 1243 | 7 | 3 | REGULAR |
| 114 | OCTAVIO MONGRUT | 00074918 | DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS | GE MARQUETE | CARDIOSERV | 7 | 1 | REGULAR |
| 115 | OCTAVIO MONGRUT | 00074919 | ELECTROBISTURI MONO/BIPOLAR DE POTENCIA ALTA | CONMED | 60-5200 001 | 15 | 2 | BUENO |
| 116 | OCTAVIO MONGRUT | 00070942 | ELECTROCAUTERIO | MARTIN | ME-K1 | 6 | 11 | REGULAR |
| 117 | OCTAVIO MONGRUT | 00070418 | ELECTROCAUTERIO | MARTIN | ME-K1 | 6 | 11 | BUENO |
| 118 | OCTAVIO MONGRUT | 00074913 | ESPIROMETRO PORTATIL | MEDICAL SYSTEM | SPIROLITE 363 | 7 | 9 | REGULAR |
| 119 | OCTAVIO MONGRUT | 00075805 | NEBULIZADOR | PARI | MASTER 84.0100 | 7 | 6 | INOP x REPA |
| 120 | OCTAVIO MONGRUT | 00075804 | NEBULIZADOR | PARI | MASTER 84.0100 | 5 | 5 | REGULAR |
| 121 | OCTAVIO MONGRUT | 00075803 | PULSIOXIMETRO-PEDIATRICO/NEONATAL | NOVAMETRIX | 513 | 7 | 2 | BUENO |
| 122 | OCTAVIO MONGRUT | 00076015 | ELECTROCAUTERIO | BERCHTOLD | ELEKTROTOM 610 | 6 | 11 | BUENO |
| 123 | OCTAVIO MONGRUT | 00074440 | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE | THOMAS | 1243 | 7 | 0 | REGULAR |
| 124 | OCTAVIO MONGRUT | 00076517 | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE | THOMAS | 1243 | 7 | 6 | REGULAR |
| 125 | OCTAVIO MONGRUT | 00076389 | LAVADOR AUTOMATICO DE CHATAS | KEN | 711-0S | 7 | 6 | REGULAR |
| 126 | OCTAVIO MONGRUT | 00076362 | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE | THOMAS | 1243 | 7 | 4 | BUENO |
| 127 | OCTAVIO MONGRUT | 00076352 | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE | THOMAS | 1243 | 7 | 1 | REGULAR |
| 128 | OCTAVIO MONGRUT | 00076342 | BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES | BAXTER | FLO GARD 6301 | 7 | 8 | REGULAR |
| 129 | OCTAVIO MONGRUT | 00076561 | EQUIPO DE FOTOTERAPIA CON LUZ HALOGENA | MEDIX | LU-4P | 2 | 11 | BUENO |
| 130 | OCTAVIO MONGRUT | 00074343 | INCUBADORA DE TRANSPORTE-ESTANDAR | GUIDO RAYOS X | NESTOTRANS | 7 | 2 | BUENO |
| 131 | OCTAVIO MONGRUT | 00084355 | INCUBADORA DE TRANSPORTE-ESTANDAR | GUIDO RAYOS X | NESTOTRANS | 7 | 6 | BUENO |
| 132 | OCTAVIO MONGRUT | 00076338 | INCUBADORA NEONATAL-ESTANDAR | MEDIX | PC-305 | 7 | 6 | BUENO |
| 133 | OCTAVIO MONGRUT | 00076339 | INCUBADORA NEONATAL-ESTANDAR | MEDIX | PC-305 | 7 | 0 | BUENO |
| 134 | OCTAVIO MONGRUT | 00084252 | INCUBADORA NEONATAL-ESTANDAR | FANEM | C186TS/ST | 7 | 7 | BUENO |
| 135 | OCTAVIO MONGRUT | 00084250 | INCUBADORA NEONATAL-ESTANDAR | FANEM | C186TS/ST | 7 | 7 | BUENO |
| 136 | OCTAVIO MONGRUT | 00100105 | INCUBADORA NEONATAL-UCI | FANEM | C186TS/TS | 7 | 7 | BUENO |
| 137 | OCTAVIO MONGRUT | 00074163 | PULSIOXIMETRO-PEDIATRICO/NEONATAL | NOVAMETRIX | 513 | 7 | 6 | REGULAR |
| 138 | OCTAVIO MONGRUT | 00074148 | PULSIOXIMETRO-PEDIATRICO/NEONATAL | NOVAMETRIX | 513 | 7 | 6 | REGULAR |
| 139 | OCTAVIO MONGRUT | 00095406 | PULSIOXIMETRO-PEDIATRICO/NEONATAL | NONIN | AVANT 9600 | 2 | 9 | BUENO |
| 140 | OCTAVIO MONGRUT | 00074828 | AMALGAMADOR | DEGUSSA | DENTOMAT | 11 | 4 | INOP x REP |
| 141 | OCTAVIO MONGRUT | 00074825 | AMALGAMADOR | DEGUSSA | DENTOMAT 3 | 11 | 4 | INOP x REP |
| 142 | OCTAVIO MONGRUT | 00074802 | AMALGAMADOR | DEGUSSA | DENTOMAT COMPACT | 7 | 0 | BUENO |
| 143 | OCTAVIO MONGRUT | 00074843 | AMALGAMADOR | DEGUSSA | DENTOMAT COMPACT | 7 | 0 | BUENO |
| 144 | OCTAVIO MONGRUT | 00070453 | AMALGAMADOR | DEGUSSA | DENTOMAT | 7 | 7 | REGULAR |
| 145 | OCTAVIO MONGRUT | 00070466 | AMALGAMADOR | DEGUSSA | DENTOMAT | 7 | 7 | BUENO |
| 146 | OCTAVIO MONGRUT | 00074827 | EQUIPO DE FOTOPOLIMERIZACION | 3M | 5530BH | 9 | 4 | BUENO |
| 147 | OCTAVIO MONGRUT | 00074837 | EQUIPO DE FOTOPOLIMERIZACION | VIVADENT | XLX1 | 9 | 7 | BUENO |
| 148 | OCTAVIO MONGRUT | 00074826 | EQUIPO DE FOTOPOLIMERIZACION | 3M | XL-3000 | 7 | 7 | INOP x REPA |
| 149 | OCTAVIO MONGRUT | 00076665 | EQUIPO DE FOTOPOLIMERIZACION | 3M | XL-3000 | 7 | 1 | BUENO |
| 150 | OCTAVIO MONGRUT | 00070456 | EQUIPO DE FOTOPOLIMERIZACION | 3M | 5530 BH | 6 | 9 | BUENO |
| 151 | OCTAVIO MONGRUT | 00070449 | EQUIPO DE FOTOPOLIMERIZACION | 3M | 5530 BH | 6 | 8 | BUENO |
| 152 | OCTAVIO MONGRUT | 00076568 | ESTERILIZADOR A CALOR SECO | HALLO | UNI | 19 | 4 | BUENO |
| 153 | OCTAVIO MONGRUT | 00070455 | ESTERILIZADOR A CALOR SECO | MEMMERT | SM | 13 | 7 | INOP x REPA |
| 154 | OCTAVIO MONGRUT | 00074815 | ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA | MIDMARK | M11-003 | 6 | 12 | BUENO |
| 155 | OCTAVIO MONGRUT | 00099978 | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO | GNATUS | PERSUS VZ | 7 | 1 | BUENO |
| 156 | OCTAVIO MONGRUT | 00099975 | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO | GNATUS | PERSUS VZ | 7 | 8 | BUENO |
| 157 | OCTAVIO MONGRUT | 00099976 | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO | GNATUS | PERSUS VZ | 7 | 1 | BUENO |
| 158 | OCTAVIO MONGRUT | 00099977 | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO | GNATUS | PERSUS VZ | 7 | 1 | BUENO |
| 159 | OCTAVIO MONGRUT | 00099903 | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO | GNATUS | PERSUS VZ | 7 | 1 | REGULAR |
| 160 | OCTAVIO MONGRUT | 00099902 | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO | GNATUS | PERSUS VZ | 7 | 1 | REGULAR |
| 161 | OCTAVIO MONGRUT | 00099901 | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO | GNATUS | PERSUS VZ | 7 | 1 | BUENO |
| 162 | OCTAVIO MONGRUT | 00099981 | AUTOKERATOREFRACTOMETRO | R.H. BURTON | BARK 8 | 6 | 9 | BUENO |
| 163 | OCTAVIO MONGRUT | 00099906 | AUTOKERATOREFRACTOMETRO | SHIN NIPPON | SRK-9000 | 6 | 11 | REGULAR |
| 164 | OCTAVIO MONGRUT | 00076575 | CAJA DE LUNAS CON MONTURA DE PRUEBA | S/M | S/M | 9 | 6 | REGULAR |
| 165 | OCTAVIO MONGRUT | 00076574 | CAJA DE LUNAS CON MONTURA DE PRUEBA | R.H. BURTON | 100AM/100TLS | 6 | 10 | BUENO |
| 166 | OCTAVIO MONGRUT | 00076123 | LAMPARA DE HENDIDURA | SHIN NIPPON | SL 202 | 9 | 3 | BUENO |
| 167 | OCTAVIO MONGRUT | 00099905 | LAMPARA DE HENDIDURA | TOPCON | SL-3C | 7 | 0 | REGULAR |
| 168 | OCTAVIO MONGRUT | 00070155 | LENSOMETRO | SHIN NIPPON | LM-25 | 7 | 0 | BUENO |
| 169 | OCTAVIO MONGRUT | 00076571 | OFTALMOSCOPIO DIRECTO | WELCH ALLYN | 11720 | 8 | 7 | BUENO |
| 170 | OCTAVIO MONGRUT | 00076570 | OFTALMOSCOPIO DIRECTO | WELCH ALLYN | SM | 0 | 0 | BUENO |
| 171 | OCTAVIO MONGRUT | 00070156 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | HEINE | OMEGA 200 | 7 | 0 | BUENO |
| 172 | OCTAVIO MONGRUT | 00070151 | OFTALMOSCOPIO-RETINOSCOPIO | RIESTER | RI-FORMER | 7 | 8 | REGULAR |
| 173 | OCTAVIO MONGRUT | 00070781 | PROYECTOR DE OPTOTIPOS | NIDEK | CP-670 | 6 | 7 | BUENO |
| 174 | OCTAVIO MONGRUT | 00076563 | SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR YESO | OSCILLOW | GL 2000/83 | 10 | 3 | BUENO |
| 175 | OCTAVIO MONGRUT | 00070157 | AUDIOMETRO DE DOS CANALES | SIBELMED | AC-50 | 6 | 11 | BUENO |
| 176 | OCTAVIO MONGRUT | 00241150 | LENSOMETRO | SHIN NIPON | LM 25 | 16 | 7 | INOP x REP |
| 177 | OCTAVIO MONGRUT | 00074891 | OXIMETRO DE PULSO | NELLCOR PURITAN | NPB- 290 | 5 | 6 | BUENO |
| 178 | OYON | 00511652 | INCUBADORA NEONATAL-ESTANDAR | ISOLETTE | AIR SHIELDS | 20 | 7 | BUENO |
| 179 | OYON | 00511681 | AMALGAMADOR | DENTOMAT | DEGUSSA | 7 | 8 | BUENO |
| 180 | OYON | 00099662 | ASPIRADOR DE SECRECION PORTATIL | GOMCO | 402 | 16 | 6 | BUENO |
| 181 | OYON | 00511630 | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE | SHARP | CONSTANT 200 | 17 | 4 | REGULAR |
| 182 | OYON | 00511679 | ESTERILIZADOR A CALOR SECO | MEMMERT | U-25 | 16 | 10 | BUENO |
| 183 | OYON | 00100175 | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO | CHIRANA | CHIRADENT C | 16 | 4 | INOP x REP |
| 184 | PARAMONGA | 00510400 | AMALGAMADOR | DEGUSSA | DENTOMAT COMPACT | 7 | 8 | BUENO |
| 185 | PARAMONGA | 00098551 | ESTERILIZADOR A CALOR SECO | MEMMERT | TV-15U | 21 | 11 | BUENO |
| 186 | PARAMONGA | 00100166 | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO | OSADA | S/M | 18 | 6 | REGULAR |
| 187 | PEDRO ARBULU | 00096520 | AMALGAMADOR | DEGUSSA | DENTOMAT | 7 | 8 | BUENO |
| 188 | PEDRO ARBULU | 00096524 | ESTERILIZADOR A CALOR SECO | MEMMERT | TV-15S | 21 | 10 | BUENO |
| 189 | PEDRO ARBULU | 00100160 | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO | GNATUS | SM | 9 | 6 | BUENO |
| 190 | PEDRO ARBULU | 00096175 | NEBULIZADOR PORTATIL | PARI MASTER | 84.0100 | 7 | 7 | REGULAR |
| 191 | REYES BARBOZA | 00098429 | ELECTROCAUTERIO | BERCHTOLD | ELEKTROM 610 | 7 | 3 | BUENO |
| 192 | REYES BARBOZA | 00098248 | AMALGAMADOR | DEGUSSA | DENTOMAT COMPACT | 7 | 0 | BUENO |
| 193 | REYES BARBOZA | 00098255 | AMALGAMADOR | DEGUSSA | DENTOMAT COMPACT | 9 | 10 | BUENO |
| 194 | REYES BARBOZA | 00098246 | ESTERILIZADOR A CALOR SECO | MEMMERT | TV-10V | 11 | 10 | INOP x REP |
| 195 | REYES BARBOZA | 00100165 | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO | EMEDSA | OMEGA II | 7 | 2 | BUENO |
| 196 | SABOGAL | 00097640 | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE | ANKO | POLIVAC B4/SLT30 | 7 | 7 | REGULAR |
| 197 | SABOGAL | 00097639 | ESTERILIZADOR A CALOR SECO | MEMMERT | TV-100 | 14 | 10 | REGULAR |
| 198 | SABOGAL | 00087166 | LAMPARA DE EXAMENES Y CURACIONES | RIMSA | SATURNO RL | 8 | 8 | REGULAR |
| 199 | SABOGAL | 00088318 | BOMBA DE INFUSION DE UN CANAL PORTATIL | IMED | GEMINI PC-1 | 7 | 7 | REGULAR |
| 200 | SABOGAL | 00088392 | CASETERA HOLTER | DEL MAR | 461A | 7 | 7 | REGULAR |
| 201 | SABOGAL | 00088391 | CASETERA HOLTER | DEL MAR | 461A | 7 | 7 | REGULAR |
| 202 | SABOGAL | 00088394 | CASETERA HOLTER | SPACE LABS MEDICAL | 90103A-01 | 16 | 1 | REGULAR |
| 203 | SABOGAL | 00088393 | CASETERA HOLTER | DEL MAR | 461A | 7 | 6 | REGULAR |
| 204 | SABOGAL | 00088395 | CASETERA HOLTER | SPACELABS MEDICAL | 9020S | 9 | 7 | REGULAR |
| 205 | SABOGAL | 00088396 | CASETERA HOLTER | SPACELABS MEDICAL | 9020S | 9 | 7 | REGULAR |
| 206 | SABOGAL | 00087808 | DESFIBRILADOR CON MONITOR | MARQUETTE HELLIGE | CARDIOSERV | 7 | 7 | REGULAR |
| 207 | SABOGAL | 00088398 | ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANALES | NIHON KOHDEN | ECG-6511 | 15 | 2 | REGULAR |
| 208 | SABOGAL | 00087817 | ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANALES | BURDICK | EK-10 | 11 | 2 | REGULAR |
| 209 | SABOGAL | 00088319 | ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANALES | HEWLETT PACKARD | M1702 | 14 | 1 | REGULAR |
| 210 | SABOGAL | 00088386 | ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANALES | BURDICK | EK-10 | 11 | 1 | REGULAR |
| 211 | SABOGAL | 00088397 | ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANALES | BURDICK | EK-10 | 11 | 1 | REGULAR |
| 212 | SABOGAL | 00100124 | FAJA ERGOMETRICA CON MONITOR | GE MARQUETTE | MAX 1 | 7 | 7 | INOP x REPA |
| 213 | SABOGAL | 00100149 | FAJA ERGOMETRICA CON MONITOR | MARQUETTE | MAX-1 | 11 | 7 | SINIESTRADO |
| 214 | SABOGAL | 00081348 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 5 | 5 | REGULAR |
| 215 | SABOGAL | 00087939 | LAMPARA DE EXAMENES Y CURACIONES | RIMSA | SATURNO RL | 8 | 8 | BUENO |
| 216 | SABOGAL | 00085682 | ESTERILIZADOR A CALOR SECO | MEMMERT | U-30 | 16 | 11 | REGULAR |
| 217 | SABOGAL | 00085695 | LAMPARA DE EXAMENES Y CURACIONES | RIMSA | SATURNO RL | 8 | 8 | REGULAR |
| 218 | SABOGAL | 00085690 | LAMPARA DE EXAMES Y CURACIONES DE TECHO | RIMSA | SATURNO SOFF | 8 | 8 | BUENO |
| 219 | SABOGAL | 00086183 | ESTERILIZADOR A CALOR SECO | MEMMERT | UM-100 | 15 | 1 | REGULAR |
| 220 | SABOGAL | 00510166 | ELECTROCAUTERIO | BIRTCHER | 7-796 | 17 | 2 | MALO x BAJA |
| 221 | SABOGAL | 00088078 | ESTERILIZADOR A CALOR SECO | MEMMERT | U-30 | 15 | 2 | REGULAR |
| 222 | SABOGAL | 00088082 | LAMPARA DE EXAMENES Y CURACIONES | RIMSA | SATURNO RL | 8 | 7 | REGULAR |
| 223 | SABOGAL | 00085284 | DESFIBRILADOR CON MONITOR | ZOLL MEDICAL | PD-1400 | 7 | 2 | BUENO |
| 224 | SABOGAL | 00082987 | DESFIBRILADOR CON MONITOR | ZOLL MEDICAL | PD-1400 | 7 | 2 | BUENO |
| 225 | SABOGAL | 00086538 | ELECTROBISTURI MONO/BIPOLAR DE POTENCIA ALTA | AESCULAP | GK-120 | 17 | 1 | REGULAR |
| 226 | SABOGAL | 00086541 | ELECTROCAUTERIO | ERBE | 10103 | 12 | 1 | REGULAR |
| 227 | SABOGAL | 00087895 | ESTERILIZADOR A CALOR SECO | MEMMERT | U-40 | 17 | 1 | REGULAR |
| 228 | SABOGAL | 00095209 | LAMPARA DE EXAMENES Y CURACIONES | RIMSA | SATURNO-RL | 5 | 9 | BUENO |
| 229 | SABOGAL | 00093937 | ASPIRADOR DE SECRECION PORTATIL | AESCULAP | GF-80/GF-84 | 17 | 1 | BUENO |
| 230 | SABOGAL | 00093883 | ESTERILIZADOR A CALOR SECO | MEMMERT | UM-400 | 15 | 1 | SINIESTRADO |
| 231 | SABOGAL | 00510124 | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE | ANKO | POLIVAC B4/SLT30 | 7 | 7 | REGULAR |
| 232 | SABOGAL | 00512300 | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE | THOMAS | 1243 | 2 | 1 | REGULAR |
| 233 | SABOGAL | 00083773 | LAVADOR AUTOMATICO DE CHATAS | KEN | 711-OS | 7 | 6 | REGULAR |
| 234 | SABOGAL | 00081468 | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE | ANKO | POLIVAC B4/SLT30 | 7 | 7 | MALO x REP |
| 235 | SABOGAL | 00082875 | BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES | IMED | GEMINI PC-2 | 7 | 8 | BUENO |
| 236 | SABOGAL | 00082872 | BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES | IMED | GEMINI PC-2 | 7 | 8 | MALO x BAJA |
| 237 | SABOGAL | 00082873 | BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES | IMED | GEMINI PC-2 | 7 | 8 | REGULAR |
| 238 | SABOGAL | 00082874 | BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES | IMED | GEMINI PC-2 | 7 | 8 | BUENO |
| 239 | SABOGAL | 00082894 | DESFIBRILADOR CON MONITOR | ZOLL MEDICAL | PD-1400 | 7 | 2 | REGULAR |
| 240 | SABOGAL | 00510167 | ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANALES | DR.LEE | ECG-120B | 5 | 4 | REGULAR |
| 241 | SABOGAL | 00082725 | ESTERILIZADOR A CALOR SECO | MEMMERT | TV-40U | 11 | 9 | REGULAR |
| 242 | SABOGAL | 00082897 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 01 PARAMETRO | HEWLETT PACKARD | SM | 15 | 10 | REGULAR |
| 243 | SABOGAL | 00100008 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 06 PARAMETROS | HEWLETT PACKARD | VIRIDIA 24C | 8 | 0 | BUENO |
| 244 | SABOGAL | 00100057 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 PARAMETROS | SIEMENS | SC 8000 | 8 | 0 | REGULAR |
| 245 | SABOGAL | 00082893 | PULSIOXIMETRO | NOVAMETRIX | OXYPLETH | 7 | 2 | REGULAR |
| 246 | SABOGAL | 00093247 | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE | ANKO | POLIVAC B4/SLT30 | 7 | 7 | REGULAR |
| 247 | SABOGAL | 00083622 | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE | ANKO | POLIVAC B4/SLT30 | 7 | 7 | BUENO |
| 248 | SABOGAL | 00083625 | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE | ANKO | POLIVAC B4/SLT30 | 7 | 7 | REGULAR |
| 249 | SABOGAL | 00093236 | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE | ANKO | POLIVAC B4/SLT30 | 7 | 7 | REGULAR |
| 250 | SABOGAL | 00092517 | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE | ANKO | POLIVAC B4/SLT30 | 7 | 7 | REGULAR |
| 251 | SABOGAL | 00093230 | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE | ANKO | POLIVAC B4/SLT30 | 7 | 7 | REGULAR |
| 252 | SABOGAL | 00510156 | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE | ANKO | POLIVAC B4/SLT30 | 7 | 7 | BUENO |
| 253 | SABOGAL | 00093649 | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE | ANKO | POLIVAC B4/SLT30 | 7 | 7 | REGULAR |
| 254 | SABOGAL | 00093268 | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE | ANKO | POLIVAC B4/SLT30 | 7 | 7 | REGULAR |
| 255 | SABOGAL | 00093722 | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE | ANKO | POLIVAC B4/SLT30 | 7 | 7 | BUENO |
| 256 | SABOGAL | 00093272 | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE | ANKO | POLIVAC B4/SLT30 | 7 | 7 | BUENO |
| 257 | SABOGAL | 00093723 | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE | ANKO | POLIVAC B4/ SLT30 | 7 | 7 | BUENO |
| 258 | SABOGAL | 00512301 | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE | THOMAS | 1243 | 2 | 1 | REGULAR |
| 259 | SABOGAL | 00512302 | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE | THOMAS | 1243 | 2 | 1 | BUENO |
| 260 | SABOGAL | 00093752 | ESTERILIZADOR A CALOR SECO | MEMMERT | UM-400 | 14 | 10 | REGULAR |
| 261 | SABOGAL | 00092613 | LAMPARA DE EXAMENES Y CURACIONES | RIMSA | SATURNO RL | 8 | 8 | REGULAR |
| 262 | SABOGAL | 00092525 | LAMPARA DE EXAMENES Y CURACIONES | RIMSA | SATURNO RL | 8 | 8 | REGULAR |
| 263 | SABOGAL | 00093739 | LAMPARA DE EXAMENES Y CURACIONES | RIMSA | SATURNO RL | 8 | 8 | REGULAR |
| 264 | SABOGAL | 00510157 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 03 PARAMETROS | NIHON KOHDEN | MU-832RK | 13 | 1 | REGULAR |
| 265 | SABOGAL | 00510173 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR PURITAN | NPB-290 | 5 | 4 | BUENO |
| 266 | SABOGAL | 00512304 | PULSIOXIMETRO | NONIN | AVANT 9600 | 2 | 1 | MALO x REP |
| 267 | SABOGAL | 00512306 | PULSIOXIMETRO | NONIN | AVANT 9600 | 2 | 1 | REGULAR |
| 268 | SABOGAL | 00512308 | PULSIOXIMETRO | NONIN | AVANT 9600 | 2 | 1 | BUENO |
| 269 | SABOGAL | 00086144 | ASPIRADOR DE SECRECION PORTATIL | GAST | D0A-VII3-AC | 17 | 1 | INOP x REP |
| 270 | SABOGAL | 00086154 | ASPIRADOR DE SECRECION PORTATIL | GOMCO | 400 | 17 | 1 | REGULAR |
| 271 | SABOGAL | 00086149 | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE | ANKO | POLIVAC B4/SLT30 | 7 | 7 | BUENO |
| 272 | SABOGAL | 00086150 | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE | ANKO | POLIVAC B4/SLT30 | 7 | 7 | BUENO |
| 273 | SABOGAL | 00084909 | BOMBA DE INFUSION | JMS | OT-601 | 11 | 1 | BUENO |
| 274 | SABOGAL | 00086142 | BOMBA DE INFUSION DE UN CANAL PORTATIL | IMED | GEMINI PC-1 | 7 | 7 | BUENO |
| 275 | SABOGAL | 00086143 | BOMBA DE INFUSION DE UN CANAL PORTATIL | IMED | GEMINI PC-1 | 7 | 7 | BUENO |
| 276 | SABOGAL | 00084944 | DESFIBRILADOR CON MONITOR | ZOLL MEDICAL | PD-1400 | 7 | 2 | REGULAR |
| 277 | SABOGAL | 00085024 | ESTERILIZADOR A CALOR SECO | MEMMERT | S/M | 15 | 2 | REGULAR |
| 278 | SABOGAL | 00086062 | LAMPARA DE EXAMENES Y CURACIONES | RIMSA | SATURNO RL | 8 | 8 | REGULAR |
| 279 | SABOGAL | 00086146 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 03 PARAMETROS | NIHON KOHDEN | OEC-6105K | 11 | 10 | BUENO |
| 280 | SABOGAL | 00100118 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | HEWLETT PACKARD | VIRIDIA 24 | 8 | 0 | BUENO |
| 281 | SABOGAL | 00100102 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 06 PARAMETROS | HEWLETT PACKARD | VIRIDIA 24C | 8 | 0 | REGULAR |
| 282 | SABOGAL | 00511787 | PULSIOXIMETRO | NOVAMETRIX | 513 | 7 | 6 | BUENO |
| 283 | SABOGAL | 00086852 | PULSIOXIMETRO | NOVAMETRIX | 513 | 7 | 2 | REGULAR |
| 284 | SABOGAL | 00086152 | PULSIOXIMETRO | OHMEDA | BIOX 3740 | 16 | 1 | REGULAR |
| 285 | SABOGAL | 00097641 | PULSIOXIMETRO-PEDIATRICO | BCI | 3303 | 7 | 1 | REGULAR |
| 286 | SABOGAL | 00087835 | CORTADORA ELECTRICA DE GASAS | EASTMAN | CLASS 355 | 14 | 1 | BUENO |
| 287 | SABOGAL | 00093725 | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE | MEDELA | 036-1206 | 10 | 0 | REGULAR |
| 288 | SABOGAL | 00093724 | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE | MEDELA | 036-1206 | 10 | 0 | BUENO |
| 289 | SABOGAL | 00093259 | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE | MEDELA | 036-1206 | 10 | 0 | BUENO |
| 290 | SABOGAL | 00093352 | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE | MEDELA | 036-1206 | 10 | 0 | REGULAR |
| 291 | SABOGAL | 00092489 | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE | MEDELA | 036-1206 | 10 | 0 | REGULAR |
| 292 | SABOGAL | 00093242 | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE | MEDELA | 036-1206 | 10 | 0 | BUENO |
| 293 | SABOGAL | 00081288 | BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES | IMED | GEMINI PC-2 | 7 | 7 | REGULAR |
| 294 | SABOGAL | 00086367 | DESFIBRILADOR CON MONITOR | ZOLL MEDICAL | PD-1400 | 7 | 2 | REGULAR |
| 295 | SABOGAL | 00087406 | ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANALES | DR.LEE | ECG-120B | 5 | 4 | BUENO |
| 296 | SABOGAL | 00087407 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 01 PARAMETRO | NIHON KOHDEN | OEC-6105K | 16 | 1 | BUENO |
| 297 | SABOGAL | 00082941 | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE | ANKO | POLIVAC B4/SLT30 | 7 | 7 | BUENO |
| 298 | SABOGAL | 00083290 | BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES | IMED | GEMINI PC-2 | 7 | 7 | BUENO |
| 299 | SABOGAL | 00087405 | BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES | IMED | GEMINI PC - 2 | 7 | 7 | BUENO |
| 300 | SABOGAL | 00082435 | LAVADOR AUTOMATICO DE CHATAS | KEN | 711-0S | 7 | 2 | REGULAR |
| 301 | SABOGAL | 00086392 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR PURITAN | NPB-290 | 5 | 3 | REGULAR |
| 302 | SABOGAL | 00512305 | PULSIOXIMETRO | NONIN | AVANT 9600 | 2 | 1 | BUENO |
| 303 | SABOGAL | 00097655 | ASPIRADOR DE SECRECION PORTATIL | FANEM | A | 17 | 1 | BUENO |
| 304 | SABOGAL | 00085640 | ASPIRADOR DE SECRECION PORTATIL | FANEM | A | 11 | 8 | BUENO |
| 305 | SABOGAL | 00084173 | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE | ANKO | POLIVAC B4/SLT30 | 7 | 7 | BUENO |
| 306 | SABOGAL | 00084216 | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE | ANKO | POLIVAC B4/SLT30 | 7 | 7 | REGULAR |
| 307 | SABOGAL | 00085637 | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE | ANKO | POLIVAC B4/SLT30 | 7 | 9 | BUENO |
| 308 | SABOGAL | 00084206 | BOMBA DE INFUSION | 3M | AVI 275 | 16 | 1 | BUENO |
| 309 | SABOGAL | 00084208 | BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES | IMED | GEMINI PC-2 | 7 | 7 | BUENO |
| 310 | SABOGAL | 00084209 | BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES | IMED | GEMINI PC-2 | 7 | 8 | REGULAR |
| 311 | SABOGAL | 00084215 | BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES | IMED | GEMINI PC-2 | 7 | 7 | BUENO |
| 312 | SABOGAL | 00084956 | BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES | IMED | GEMINI PC-2 | 7 | 7 | SINIESTRADO |
| 313 | SABOGAL | 00084210 | BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES | IMED | GEMINI PC-2 | 7 | 7 | BUENO |
| 314 | SABOGAL | 00084283 | BOMBA DE INFUSION DE JERINGA | BRAUN | PERFUSOR FM | 7 | 2 | BUENO |
| 315 | SABOGAL | 00084284 | BOMBA DE INFUSION DE JERINGA | BRAUN | PERSUFOR FM | 7 | 2 | BUENO |
| 316 | SABOGAL | 00097642 | BOMBA DE INFUSION DE UN CANAL | BRAUN | INFUSOMAT SECURA | 14 | 1 | BUENO |
| 317 | SABOGAL | 00084207 | BOMBA DE INFUSION DE UN CANAL PORTATIL | IMED | GEMINI PC-1 | 7 | 7 | INOP x REP |
| 318 | SABOGAL | 00084478 | BOMBA DE INFUSION DE UN CANAL PORTATIL | IMED | GEMINI PC-1 | 7 | 7 | REGULAR |
| 319 | SABOGAL | 00100098 | CUNA DE CALOR RADIANTE SALA DE PARTOS | MEDIX | SM-401 | 7 | 6 | BUENO |
| 320 | SABOGAL | 00085636 | CUNA DE CALOR RADIANTE SALA DE PARTOS | AMEDA | AMENIC | 12 | 7 | BUENO |
| 321 | SABOGAL | 00089804 | CUNA DE CALOR RADIANTE SALA DE PARTOS | AIR SHIELDS | PM 78-1E | 14 | 7 | BUENO |
| 322 | SABOGAL | 00100111 | CUNA DE CALOR RADIANTE-SALA DE PARTOS | MEDIX | SM-401 | 7 | 6 | BUENO |
| 323 | SABOGAL | 00100099 | CUNA DE CALOR RADIANTE-UCI NEONATAL | MEDIX | SM-401 | 7 | 6 | REGULAR |
| 324 | SABOGAL | 00084218 | EQUIPO DE FOTOTERAPIA | FANEM | 007.F | 14 | 7 | BUENO |
| 325 | SABOGAL | 00084213 | EQUIPO DE FOTOTERAPIA CON LUZ HALOGENA | FANEM | BILLISPOT 006BP | 7 | 6 | BUENO |
| 326 | SABOGAL | 00084480 | EQUIPO DE FOTOTERAPIA CON LUZ HALOGENA | FANEM | BILLISPOT 006BP | 7 | 6 | BUENO |
| 327 | SABOGAL | 00084212 | EQUIPO DE FOTOTERAPIA CON LUZ HALOGENA | FANEM | BILLISPOT 006BP | 7 | 6 | REGULAR |
| 328 | SABOGAL | 00083193 | EQUIPO DE FOTOTERAPIA CON LUZ HALOGENA | FANEM | BILLISPOT 006BP | 7 | 6 | REGULAR |
| 329 | SABOGAL | 00083192 | EQUIPO DE FOTOTERAPIA CON LUZ HALOGENA | FANEM | BILLISPOT 006BP | 7 | 6 | REGULAR |
| 330 | SABOGAL | 00084214 | EQUIPO DE FOTOTERAPIA CON LUZ HALOGENA | FANEM | BILLISPOT 006BP | 7 | 6 | BUENO |
| 331 | SABOGAL | 00512273 | EQUIPO DE FOTOTERAPIA CON LUZ HALOGENA | FANEM | 006 BP BILISPOT | 2 | 0 | BUENO |
| 332 | SABOGAL | 00512274 | EQUIPO DE FOTOTERAPIA CON LUZ HALOGENA | FANEM | 006 BP BILISPOT | 2 | 2 | SINIESTRADO |
| 333 | SABOGAL | 00084202 | ESTERILIZADOR A CALOR SECO | MEMMERT | TV-15 | 15 | 1 | BUENO |
| 334 | SABOGAL | 00084350 | INCUBADORA DE TRANSPORTE-UCI | ATOM | V-80TR | 9 | 3 | REGULAR |
| 335 | SABOGAL | 00100103 | INCUBADORA DE TRANSPORTE-UCI | FANEM | IT 158 TS | 7 | 6 | BUENO |
| 336 | SABOGAL | 00072515 | INCUBADORA NEONATAL-ESTANDAR | FANEM | C-86 | 20 | 9 | REGULAR |
| 337 | SABOGAL | 00084251 | INCUBADORA NEONATAL-ESTANDAR | FANEM | C186TS/ST | 7 | 6 | BUENO |
| 338 | SABOGAL | 00084298 | INCUBADORA NEONATAL-ESTANDAR | FANEM | C186TS/ST | 7 | 6 | REGULAR |
| 339 | SABOGAL | 00085938 | INCUBADORA NEONATAL-ESTANDAR | FANEM | C186TS/ST | 7 | 6 | BUENO |
| 340 | SABOGAL | 00084295 | INCUBADORA NEONATAL-ESTANDAR | OHMEDA | CARE PLUS 2000 | 8 | 7 | BUENO |
| 341 | SABOGAL | 00083188 | INCUBADORA NEONATAL-ESTANDAR | OHMEDA | CARE PLUS 2000 | 8 | 7 | BUENO |
| 342 | SABOGAL | 00084174 | INCUBADORA NEONATAL-ESTANDAR | AIR SHIELDS | C-100 | 14 | 7 | INOP x REPA |
| 343 | SABOGAL | 00100104 | INCUBADORA NEONATAL-UCI | FANEM | C186TS/TS | 7 | 6 | BUENO |
| 344 | SABOGAL | 00100106 | INCUBADORA NEONATAL-UCI | FANEM | C186TS/TS | 7 | 6 | BUENO |
| 345 | SABOGAL | 00083194 | LAMPARA DE EXAMENES Y CURACIONES | RIMSA | SATURNO RL | 8 | 8 | BUENO |
| 346 | SABOGAL | 00083189 | LAMPARA DE EXAMENES Y CURACIONES | RIMSA | SATURNO RL | 8 | 8 | BUENO |
| 347 | SABOGAL | 00084318 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | SPACELABS | 90367 | 7 | 7 | BUENO |
| 348 | SABOGAL | 00084306 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | SPACELABS | 90367 | 7 | 7 | BUENO |
| 349 | SABOGAL | 00084310 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | SPACELABS | 90367 | 7 | 7 | BUENO |
| 350 | SABOGAL | 00084320 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | SPACELABS | 90367 | 7 | 7 | BUENO |
| 351 | SABOGAL | 00084302 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | SPACELABS | 90367 | 7 | 7 | BUENO |
| 352 | SABOGAL | 00084304 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | SPACELABS | 90367 | 7 | 7 | BUENO |
| 353 | SABOGAL | 00084297 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 06 PARAMETROS | HEWLETT PACKARD | VIRIDIA 24C | 7 | 6 | BUENO |
| 354 | SABOGAL | 00084232 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 06 PARAMETROS | HEWLETT PACKARD | VIRIDIA 24C | 7 | 6 | REGULAR |
| 355 | SABOGAL | 00084242 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 06 PARAMETROS | HEWLETT PACKARD | VIRIDIA 24C | 7 | 6 | BUENO |
| 356 | SABOGAL | 00084233 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 06 PARAMETROS | HEWLETT PACKARD | VIRIDIA 24C | 7 | 6 | REGULAR |
| 357 | SABOGAL | 00084245 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 06 PARAMETROS | HEWLETT PACKARD | VIRIDIA 24C | 7 | 6 | BUENO |
| 358 | SABOGAL | 00084337 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 06 PARAMETROS | HEWLETT PACKARD | M3046A | 7 | 6 | BUENO |
| 359 | SABOGAL | 00097617 | MONITOR DE OXIGENO AMBIENTAL | MSA/HERSILL | MINIOX 3000 | 7 | 7 | REGULAR |
| 360 | SABOGAL | 00097694 | MONITOR DE OXIGENO AMBIENTAL | MSA/HERSILL | MINIOX 3000 | 7 | 7 | REGULAR |
| 361 | SABOGAL | 00097700 | MONITOR DE OXIGENO AMBIENTAL | ATOM | OX-21 | 9 | 3 | BUENO |
| 362 | SABOGAL | 00512307 | PULSIOXIMETRO | NONIN | AVANT 9600 | 2 | 1 | BUENO |
| 363 | SABOGAL | 00512310 | PULSIOXIMETRO | NONIN | AVANT 9600 | 2 | 1 | BUENO |
| 364 | SABOGAL | 00087849 | ASPIRADOR DE SECRECION PORTATIL | GOMCO | 402 | 10 | 11 | BUENO |
| 365 | SABOGAL | 00100126 | ESPIROMETRO PORTATIL | MEDICAL SYSTEMS | SPIROLITE 363 | 7 | 8 | BUENO |
| 366 | SABOGAL | 00087836 | NEBULIZADOR ULTRASONICO | ATOM | 205 | 14 | 7 | BUENO |
| 367 | SABOGAL | 00100002 | ELECTROENCEFALOGRAFO DIGITAL | NIHON KOHDEN | NEUROFAX | 9 | 7 | REGULAR |
| 368 | SABOGAL | 00100003 | ELECTROENCEFALOGRAFO PORTATIL | OXFORD-TECA-MEDELEC | PROFILE | 7 | 7 | REGULAR |
| 369 | SABOGAL | 00100001 | ELECTROMIOGRAFO | NIHON KHODEN | NEUROPAK 2 | 11 | 7 | REGULAR |
| 370 | SABOGAL | 00085415 | BOMBA DE INFUSION DE UN CANAL PORTATIL | IMED | GEMINI PC-1 | 7 | 7 | REGULAR |
| 371 | SABOGAL | 00092574 | ESTERILIZADOR A CALOR SECO | MEMMERT | UM-400 | 16 | 2 | REGULAR |
| 372 | SABOGAL | 00085235 | ESTERILIZADOR A CALOR SECO | MEMMERT | UM-600 | 15 | 1 | REGULAR |
| 373 | SABOGAL | 00086349 | AMALGAMADOR | MEDICAL | MIXER 90 | 8 | 6 | REGULAR |
| 374 | SABOGAL | 00086320 | AMALGAMADOR | DEGUSSA | DENTOMAT 2 | 9 | 6 | INOP x REP |
| 375 | SABOGAL | 00086347 | AMALGAMADOR | DEGUSSA | DENTOMAT COMPACT | 9 | 5 | REGULAR |
| 376 | SABOGAL | 00095320 | AMALGAMADOR | DEGUSSA | DENTOMAT COMPACT | 8 | 6 | REGULAR |
| 377 | SABOGAL | 00086352 | ASPIRADOR DE SECRECION PORTATIL | THOMAS | 1133 | 12 | 1 | REGULAR |
| 378 | SABOGAL | 00095315 | ASPIRADOR DE SECRECION PORTATIL | THOMAS | 1133 | 12 | 1 | BUENO |
| 379 | SABOGAL | 00095328 | DESTARTARIZADOR ULTRASONICO | SATELEC | SUPRASSON-P5 | 7 | 3 | BUENO |
| 380 | SABOGAL | 00095316 | DESTARTARIZADOR ULTRASONICO | SATELEC | SUPRASSON-P5 | 7 | 3 | BUENO |
| 381 | SABOGAL | 00095323 | DESTARTARIZADOR ULTRASONICO | SATELEC | SUPRASSON-P5 | 7 | 3 | BUENO |
| 382 | SABOGAL | 00095325 | DESTARTARIZADOR ULTRASONICO | SATELEC | SUPRASSON-P5 | 7 | 3 | BUENO |
| 383 | SABOGAL | 00086350 | ELECTROBISTURI DE COAGULACION BIPOLAR | HWALE DENT INTERNAT | S-212/STROBEX | 6 | 7 | REGULAR |
| 384 | SABOGAL | 00095326 | EQUIPO DE FOTOPOLIMERIZACION | 3M | XL-3000 | 7 | 5 | REGULAR |
| 385 | SABOGAL | 00086346 | EQUIPO DE FOTOPOLIMERIZACION | 3M | XL-3000 | 7 | 4 | REGULAR |
| 386 | SABOGAL | 00095321 | EQUIPO DE FOTOPOLIMERIZACION | VIVADENT | HELLIOLUX DLX | 10 | 6 | BUENO |
| 387 | SABOGAL | 00086351 | EQUIPO DE FOTOPOLIMERIZACION | 3M | 5520BH/VISILUX2 | 9 | 4 | INOP x REP |
| 388 | SABOGAL | 00086348 | EQUIPO DE FOTOPOLIMERIZACION | DENTA AMERICA | LITEX 660 | 9 | 4 | INOP x REP |
| 389 | SABOGAL | 00086341 | ESTERILIZADOR A CALOR SECO | MEMMERT | TV-40 | 15 | 1 | REGULAR |
| 390 | SABOGAL | 00095330 | ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA | MIDMARK | M11 | 5 | 5 | REGULAR |
| 391 | SABOGAL | 00086316 | ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA | J.P. SELECTA | STERILEMAX | 7 | 8 | REGULAR |
| 392 | SABOGAL | 00100139 | UNIDAD DENTAL | EMEDSA | CHALLENGER | 16 | 6 | INOP x REP |
| 393 | SABOGAL | 00100133 | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO | GNATUS | ARTUS LP | 7 | 7 | INOP x REP |
| 394 | SABOGAL | 00100271 | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO | GNATUS | ARTUS LP | 7 | 6 | BUENO |
| 395 | SABOGAL | 00100134 | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO | GNATUS | ARTUS LP | 7 | 6 | REGULAR |
| 396 | SABOGAL | 00100270 | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO | GNATUS | ARTUS LP | 7 | 7 | REGULAR |
| 397 | SABOGAL | 00086267 | AUTOKERATOREFRACTOMETRO | TOPCON | KR- 7000 | 8 | 8 | REGULAR |
| 398 | SABOGAL | 00097665 | CAJA DE LUNAS CON MONTURA DE PRUEBA | TOPCON | SM | 12 | 2 | REGULAR |
| 399 | SABOGAL | 00100023 | CAMPIMETRO COMPUTARIZADO | ZEISS HUMPHREY | HFA II 720 | 7 | 7 | BUENO |
| 400 | SABOGAL | 00089446 | CRIOSTATO OFTALMOLOGICO | KEELER | ACU 22XT | 7 | 8 | BUENO |
| 401 | SABOGAL | 00086214 | CRIOSTATO OFTALMOLOGICO | KEELER | ACU 12 | 19 | 8 | BUENO |
| 402 | SABOGAL | 00095413 | ESTERILIZADOR A CALOR SECO | MEMMERT | SM | 8 | 8 | BUENO |
| 403 | SABOGAL | 00095415 | ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA | J.P. SELECTA | STERILEMAX | 7 | 9 | BUENO |
| 404 | SABOGAL | 00100022 | FOTOCOAGULADOR LASER | ALCON SURGICAL | OPTHALAS 532 EYELITE | 8 | 9 | BUENO |
| 405 | SABOGAL | 00100017 | LAMPARA DE HENDIDURA | TOPCON | SL-3C | 7 | 7 | REGULAR |
| 406 | SABOGAL | 00086298 | LAMPARA DE HENDIDURA | SHIN NIPPON | SL-202 | 13 | 9 | BUENO |
| 407 | SABOGAL | 00100272 | LAMPARA DE HENDIDURA | HAAG-STREIT | 900 | 20 | 9 | REGULAR |
| 408 | SABOGAL | 00100024 | LAMPARA DE HENDIDURA | CARL ZEISS | 30 SL-M | 16 | 9 | REGULAR |
| 409 | SABOGAL | 00085107 | LAMPARA DE HENDIDURA | SHIN NIPPON | SL-202 | 11 | 4 | REGULAR |
| 410 | SABOGAL | 00100021 | LAMPARA DE HENDIDURA | R.H. BURTON | SL-830 | 5 | 0 | REGULAR |
| 411 | SABOGAL | 00095439 | LENSOMETRO | NIDEK | LM-350 | 7 | 8 | BUENO |
| 412 | SABOGAL | 00095437 | LENSOMETRO | NIDEK | LM-350 | 7 | 8 | BUENO |
| 413 | SABOGAL | 00086301 | LENSOMETRO DIGITAL | ALLERGAN HUMPHREY | 330-RECAV | 13 | 9 | BUENO |
| 414 | SABOGAL | 00100019 | MICROSCOPIO ESPECULAR | TOPCON | SP-2000P | 7 | 4 | BUENO |
| 415 | SABOGAL | 00088586 | MICROSCOPIO QUIRURGICO OFTALMOLOGICO | TOPCON | 0MS-70 | 16 | 8 | BUENO |
| 416 | SABOGAL | 00097659 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | TOPCON | ID-10 | 7 | 4 | BUENO |
| 417 | SABOGAL | 00097666 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | KEELER | 1E | 8 | 8 | BUENO |
| 418 | SABOGAL | 00086272 | OFTALMOSCOPIO-RETINOSCOPIO DE PARED | WELCH ALLYN | VARIOS | 7 | 7 | BUENO |
| 419 | SABOGAL | 00097667 | UNIDAD DE REFRACCION | TOPCON | IS-1000 | 7 | 7 | BUENO |
| 420 | SABOGAL | 00086271 | UNIDAD DE REFRACCION | TOPCON | IS-1000 | 7 | 7 | BUENO |
| 421 | SABOGAL | 00086252 | UNIDAD DE REFRACCION | TOPCON | IS-1000 | 7 | 7 | REGULAR |
| 422 | SABOGAL | 00086232 | YAG LASER PARA OFTALMOLOGIA | ALCON SURGICAL | 3000LE - V | 8 | 8 | BUENO |
| 423 | SABOGAL | 00087941 | ESTERILIZADOR A CALOR SECO | MEMMERT | S/M | 15 | 3 | REGULAR |
| 424 | SABOGAL | 00087931 | LAMPARA DE EXAMENES Y CURACIONES | RIMSA | SATURNO L | 8 | 9 | BUENO |
| 425 | SABOGAL | 00087953 | SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR YESO | OSCILLOW | GL-2000-183 | 14 | 3 | REGULAR |
| 426 | SABOGAL | 00087954 | SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR YESO | HEBU | HB-8894 | 7 | 4 | BUENO |
| 427 | SABOGAL | 00086505 | ASPIRADOR DE SECRECION PORTATIL | THOMAS | 1133 | 12 | 2 | REGULAR |
| 428 | SABOGAL | 00097638 | ASPIRADOR DE SECRECION PORTATIL | GOMCO | 711 | 17 | 2 | REGULAR |
| 429 | SABOGAL | 00079254 | AUDIOMETRO DE DOS CANALES | QUALITONE | WIDE RANGE | 10 | 8 | BUENO |
| 430 | SABOGAL | 00086405 | AUDIOMETRO DE DOS CANALES | MAICO | MA-41 | 16 | 7 | BUENO |
| 431 | SABOGAL | 00086406 | AUDIOMETRO DE DOS CANALES | QUALITONE | ACOUSTIC APPRAISER | 16 | 7 | BUENO |
| 432 | SABOGAL | 00086498 | ELECTROBISTURI MONO/BIPOLAR DE POTENCIA ALTA | ERBE | 96 FR2 | 17 | 2 | BUENO |
| 433 | SABOGAL | 00086502 | ESTERILIZADOR A CALOR SECO | MEMMERT | 300 | 8 | 3 | REGULAR |
| 434 | SABOGAL | 00086489 | IMPEDANCIMETRO | MAICO | MA-630 | 18 | 7 | BUENO |
| 435 | SABOGAL | 00086516 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | DFV | S/M | 16 | 8 | REGULAR |
| 436 | SABOGAL | 00086521 | POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS Y SOMATOSENSORIALES | OXFORD-TECA-MEDELEC | SYNERGY | 7 | 6 | REGULAR |
| 437 | SABOGAL | 00100122 | UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGIA | OTOPRONT | SWINGO ENT HAEBERLE | 6 | 11 | REGULAR |
| 438 | SABOGAL | 00100123 | UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGIA | OTOPRONT | SWINGO ENT HAEBERLE | 6 | 11 | BUENO |
| 439 | SABOGAL | 00188821 | CAJA PARA INSTRUMENTAL MEDICO | S/M | S/M | 9 | 8 | BUENO |
| 440 | SABOGAL | 00272104 | PULSIOXIMETRO | NOVAMETRIX | 513 | 7 | 3 | BUENO |
| 441 | SABOGAL | 00195442 | PULSIOXIMETRO | NOVAMETRIX | 513 | 7 | 8 | BUENO |
| 442 | SABOGAL | 00087863 | PULSIOXIMETRO | BCI | 3303 | 7 | 0 | BUENO |
| 443 | SABOGAL | 00196152 | SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR YESO | STRYKER | S/M | 10 | 10 | BUENO |
| 444 | SABOGAL | 00100100 | EQUIPO DE URODINAMIA | DANTEC/MEDTRONIC | DUET MULTI-P | 7 | 6 | REGULAR |
| 445 | SABOGAL | 00085170 | ESTERILIZADOR A CALOR SECO | MEMMERT | TV-15U | 15 | 2 | BUENO |
| 446 | SABOGAL | 00089306 | FUENTE DE LUZ FRIA | STORZ | 485B | 16 | 3 | MALO x REP |
| 447 | SABOGAL | 00083315 | LAMPARA DE EXAMENES Y CURACIONES | RIMSA | TRIS BATT | 7 | 7 | BUENO |
| 448 | SABOGAL | 00187830 | NEFROSCOPIO | KARL STORZ | S/M | 7 | 8 | BUENO |
| 449 | SAYAN | 00509782 | AMALGAMADOR | DEGUSSA | DENTOMAT COMPACT | 7 | 8 | REGULAR |
| 450 | SAYAN | 00100174 | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO | EMEDSA | S/M | 16 | 5 | BUENO |

ANEXO 4.2

DIRECTORIO DE DEPENDENCIAS DE LA RED ASISTENCIAL SABOGAL

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE HOSPITALIZACION Y CONSULTA EXTERNA DE LA RED ASISTENCIAL SABOGAL

| Centro Asistencial | Dirección | Ubicación |
| --- | --- | --- |
| Hospital Sabogal | Jr. Colina 1081 – Callao | Callao |
| Clínica Negreiros | Av. Tomas Valle Cdra. 39 | Callao |
| Clínica Fiori | Panamericana Norte Km. 13.5 | San Martín de Porres |
| Hospital Gustavo Lanatta Lujan | Av. Francisco Vidal Cdra. 3 | Huacho |
| Hospital Pedro Reyes Barboza | Jr. Luis Vesga Tello s/n Urb. Las Palmeras | Barranca |
| Posta Médica Paramonga | Av. Almirante Grau 461 | Paramonga |
| Posta Médica Sayan | Calle Miguel Grau 246 | Sayan |
| Posta Médica Oyon | Calle Comercio 231 | Oyon |
| Posta Médica Humaya | Pasaje Unión s/n AA.HH. El Milagro | Huaura |
| Posta Médica La Villa | Asiento Minero – Raura | Raura |
| Cínica Huaral | Av. Circunvalación s/n | Huaral |
| Posta Médica Chancay | Lot. 8 Mz. N sito Alto de la Luna | Chancay |
| Policlínico Octavio Mongrut | Av. Parque de las Leyendas 255 | San Miguel |
| Hospital Marino Molina | Esq. Av. Guillermo de la Fuente y Jr. Vicente Morales – Santa Luzmila | Comas |
| Policlínico Hermana María Donrose | Inter. Av. Gonzales Pozada Psje. VI y Calle 2 Urb. A. Moreno de Cáceres - 1er. Sector | Ventanilla |
| Posta Andahuasi |  | Huacho |

ANEXO 4.3

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE HOSPITALIZACION Y CONSULTA EXTERNA DE LA RED ASISTENCIAL SABOGAL

1.		DENOMINACION DEL SERVICIO

Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipamiento Biomédico con residencia y visitas itinerantes a las Dependencias que conforman la Red Asistencial Sabogal (RAS) de EsSalud.

Esta forma de servicio consiste en que el Contratista destaca a su personal y traslada sus medios físicos a las instalaciones de las Dependencias de la Red Asistencial Sabogal de ESSALUD, para atender la demanda del mantenimiento contratado.

2.	COBERTURA DEL SERVICIO

2.1.- La empresa contratada, prestará el Servicio terciarizado de Mantenimiento de los  Equipos Biomédicos de las Dependencias de la Red Asistencial Sabogal, de acuerdo a la relación de equipos descritos en el Anexo 4.1.

2.2.- El Servicio contratado para el mantenimiento de los Equipos Biomédicos del Anexo 4.1, deberá asegurar el correcto funcionamiento de los mismos; y para ello programará y ejecutará actividades básicas tales como:

a)	Inspecciones o revisiones globales y específicas de los equipos.

b)	Ajustes eléctricos, electrónicos y/o mecánicos.

c)	Limpieza, lubricación, engrase y pintado.

d)	Pruebas de funcionamiento.

e)		Verificación, calibración y regulación de parámetros de funcionamiento.

f)	Cambio de partes, piezas y/o accesorios.

g) 	Otras que demande el mantenimiento.

Asimismo, se atenderán otras actividades relacionadas con el equipamiento e infraestructura de la dependencia, las mismas que deberán ser autorizadas por el Responsable de Mantenimiento de la Dependencia de la Red Asistencial Sabogal, debiéndose tener en cuenta para ello que el mantenimiento que corresponda al equipamiento descrito en el Anexo 4.1  tiene prioridad de atención.

2.3.- Es responsabilidad del Contratista, el correcto funcionamiento de los equipos bajo su cobertura durante la vigencia del contrato.

Las fallas que presenten los equipos serán de responsabilidad del Contratista y serán asumidas por éste, salvo que demuestre que han sido ocasionadas por el usuario.

La Red asistencial Sabogal, de acuerdo a sus necesidades operativas, podrá incrementar la cantidad de equipos que están bajo cobertura del Contratista hasta un cinco por ciento (5%), sin que esto implique costo adicional para la Red asistencial Sabogal.

3.	CONDICIONES BASICAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

  - RECURSOS HUMANOS

La cantidad de recursos humanos necesarios para la prestación del servicio así como su distribución en los diferentes Dependencias de la Red Asistencial Sabogal se muestran en el Anexo 4.5, siendo los perfiles básicos del personal que ESSALUD requiere para el servicio de mantenimiento del equipamiento los siguientes:

| PERSONAL | PROFESIÓN | GRADO ACADÉMICO MÍNIMO | EXPERIENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SERVICIO CONTRATADO | INGENIERIA ELECTRONICA | INGENIERO | 48 MESES EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CON 24 MESES EN EQUIPOS DE MONITOREO DE BIOSEÑALES Y DIAGNOSTICO |
| PROFESIONAL ESPECIALISTA | INGENIERIA ELECTRÓNICA | BACHILLER | 48 MESES EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, 24 MESES EN EQUIPOS DE MONITOREO, DE BIOSEÑALES Y DIAGNOSTICO |
| TÉCNICO A | ELECTRÓNICA | TÉCNICO | 48 MESES EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE MONITOREO, DE BIOSEÑALES Y DIAGNOSTICO |
| TÉCNICA ADMINISTRATIVA | TÉCNICO EN COMPUTACIÓN | TÉCNICO | 24 MESES EN OPERACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO |

El contratista deberá acreditar al inicio del cumplimiento del contrato y en forma mensual que su personal cuenta con seguro contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. No se permitirá el ingreso a las Dependencias de la Red Asistencial Sabogal de EsSalud al personal del contratista que no cuente con el referido seguro, considerándose este hecho como inasistencia del personal, la misma que será de entera responsabilidad del contratista.

El personal requerido también deberá atender las situaciones imprevistas de cualquier índole que presenten los equipos estipulados en la cobertura según Anexo 4.1.

Asimismo, es importante establecer que la Técnica Administrativa, tendrá como función principal encargarse de mantener actualizada la información del Software de Mantenimiento de ESSALUD(el mismo que se instalará en el hardware del proveedor)  y a la vez prestar el apoyo administrativo a la Unidad de Mantenimiento, Infraestructura, equipos y Servicios Generales.

Presentar curriculum vitae documentado del recurso humano solicitado.

Llenar obligatoriamente el Formato Nº 03.

El Postor designará un responsable del servicio en las instalaciones de la Red Asistencial Sabogal quién se hará cargo de coordinar la ejecución y cumplimiento del Programa de Mantenimiento, la elaboración del informe de ejecución del mantenimiento, la solución de las situaciones imprevistas que se presenten en los equipos  de su cobertura y otras actividades de acuerdo a requerimientos referidos por el Responsable de Mantenimiento de la Dependencia de la Red Asistencial Sabogal.

El profesional responsable así como el técnico administrativo y los Técnicos A iniciarán y continuarán el servicio, para lo cual el postor presentará en el sobre técnico una declaración jurada simple de cada uno, para el uso de su currículum vitae y para iniciar y continuar el servicio.

3.2  RECURSOS FISICOS

Los medios físicos y/o herramientas mínimas que el Postor debe ofertar están indicados en el Anexo 4.4, además el Postor deberá asegurar que estos equipos e instrumentos destacados o trasladados a la Red Asistencial Sabogal son los adecuados y suficientes para la ejecución del Programa de Mantenimiento y por ende del servicio contratado.

El Postor dotará con su propio peculio a su personal destacado en los centros asistenciales de la Red Asistencial Sabogal de un maletín con herramientas por cada uno de ellos, que permita la ejecución oportuna del servicio y sin causar daños parciales o totales a los equipos.

Los medios físicos que el Postor oferte utilizar en el servicio serán ingresados a ESSALUD dentro de los cinco (05) días calendarios de iniciado el servicio contratado.

Si algún equipo, herramienta o instrumento queda inutilizado durante el periodo del servicio contratado, el proveedor deberá sustituirlo inmediatamente por otro de iguales o superiores características.

EsSalud podrá rechazar o mandar sustituir cualquier medio físico que por sus características constituya peligro para la buena marcha de los trabajos.

### 3.3  RECURSOS ECONOMICOS / REPUESTOS

El Contratista, durante la vigencia del Contrato, mantendrá un “Capital de Trabajo Mensual” igual a cuatro mil nuevos soles (S/. 4,000.00), el mismo que fue incluido en el valor referencial indicado. El capital de trabajo será empleado por el Contratista para el suministro de repuestos, materiales y/o insumos de menor cuantía que las actividades de mantenimiento demanden, de acuerdo a lo estipulado en los numerales siguientes:

- El Contratista estará obligado a suministrar repuestos, materiales, insumos y servicios de manufactura hasta por el monto del capital de trabajo establecido en el párrafo anterior de este anexo. El suministro de ésos repuestos, materiales, insumos y/o servicios de manufactura de menor cuantía requiere la autorización previa del Responsable de Mantenimiento de la Red Asistencial Sabogal.

- El costo de los repuestos, materiales, insumos y servicios de manufactura que el Contratista suministre a ESSALUD con uso de su capital de trabajo, serán considerados dentro de la facturación correspondiente a las actividades de mantenimiento mensual y con arreglo a la normatividad interna de ESSALUD(Reporte según Formato 2).

- Para fines de pago de éstos repuestos, materiales, insumos y servicios de manufactura, el Contratista deberá adjuntar al expediente de pago lo siguiente:

- Guía de remisión de los  repuestos ingresados a ESSALUD, adquiridos de acuerdo a la OTM respectiva.

- Fotocopia fedateada de las facturas giradas a nombre del Contratista, por la compra efectuada debiéndose observar que los precios de los repuestos, materiales, insumos y servicios de manufactura suministrados deben estar de acuerdo al mercado.

Las guías de remisión y las facturas de éstos ítems deberán tener el visto bueno del Responsable de Mantenimiento del Centro Asistencial de ESSALUD, aquellas que no lo tengan no serán consideradas en el pago.

Sólo se reconocerá al Contratista el monto invertido e indicado en los documentos de compra correspondientes a los repuestos, materiales, insumos y servicios de manufactura suministrados a la Red Asistencial Sabogal, es decir no se aceptará el recargo del IGV a dicho monto invertido.

Luego de procesado el expediente de pago, la Red Asistencial Sabogal devolverá al Contratista los originales de las facturas que sustentan el uso del capital de trabajo con un sello al reverso de “INHABILITADO PARA USO COMO CAPITAL DE TRABAJO”.

d)   El Contratista, concluida las actividades de mantenimiento, entregará al Responsable de Mantenimiento de ESSALUD los repuestos reemplazados.  Esta entrega se acreditará por cada actividad, con la ficha de “Entrega de Repuestos Reemplazados” (Reporte según Formato del software de mantenimiento de ESSALUD); ésta ficha se adjuntará a la Orden de Trabajo de Mantenimiento respectiva.

La ficha de “Entrega de Repuestos Reemplazados”, deberá contar con la firma de conformidad del Responsable de Mantenimiento de la Dependencia de la Red Asistencial Sabogal.

e)   Los repuestos, materiales y/o insumos que suministre el Contratista en el marco del Contrato, serán nuevos, sin uso y de las características que exijan los equipos y/o instalaciones del Anexo 4.1 y actividades de mantenimiento contratadas (Reporte según Formato del software de mantenimiento de ESSALUD).

f)   Los repuestos, materiales e insumos necesarios para el cumplimiento del Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo serán adquiridos y suministrados por ESSALUD, con arreglo a su normatividad interna(Reporte según Anexo 01).

En este caso, el Contratista está obligado a desarrollar y entregar a la Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales de la Red Asistencial Sabogal las Especificaciones Técnicas respectivas de los repuestos, insumos y/o materiales.  Estas especificaciones técnicas deberán ser claras, completas y estándares.

4.	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

a) Queda entendido que el Programa de Mantenimiento comprende los siguientes documentos:

- Descripción de Actividades de Mantenimiento con frecuencias, acorde con las características de cada equipo.

-  Cronograma de Actividades.

b)  El Postor que obtuvo la Buena Pro elaborará, en un plazo no mayor de (cinco) 05 días calendario contados a partir de la firma del contrato, el Programa de Mantenimiento de los Equipos, correspondiente al período de duración del contrato, siendo su responsabilidad evaluar la relación de repuestos, materiales e insumos necesarios para el cumplimiento de cada una de las actividades de mantenimiento durante dicho período, el mismo que será entregado al Responsable de Mantenimiento de la Dependencia de la Red Asistencial Sabogal, para su aprobación correspondiente.

5.	PROCESO DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

#### 5.1  ORGANIZACION  DE  ACTIVIDADES

a) 	Para los fines de programación y prestación del servicio, se debe entender que el periodo de actividades de mantenimiento se inicia y cierra el primer y último día del período respectivo.

b) El Contratista deberá coordinar permanentemente con el Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales, Ingenieros Residentes de cada centro asistencial(o quien haga sus veces) de ESSALUD, los aspectos necesarios para la adecuada prestación del servicio.

c)  El Contratista utilizará el formato “Orden de Trabajo de Mantenimiento – OTM” que le será proporcionado por ESSALUD.

###### 5.2   PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

a)  El Contratista, de conformidad con el programa de mantenimiento preventivo, en la fecha prevista:

- Coordinará con el Jefe del Servicio Usuario, el inicio o ejecución de la actividad  del mantenimiento programado, de tal manera que no se interrumpa la labor del servicio usuario.

- Ejecutará el mantenimiento utilizando los medios y recursos aceptados por ESSALUD.

- En el caso que la actividad de mantenimiento programado no se ejecute en la fecha prevista, se reprogramara el mantenimiento.

- Concluido el trabajo demostrará al usuario la eficiencia del  mantenimiento ejecutado, solicitando al Jefe del Servicio Usuario firme la Orden de Trabajo de Mantenimiento.

- Si el servicio no se ajusta al requerimiento autorizado, el Contratista subsanará o concluirá la actividad de mantenimiento dentro del plazo perentorio que disponga ESSALUD.

- Aceptada la actividad de mantenimiento, registrará en la OTM las actividades cumplidas, mano de obra asignada, recursos materiales cambiados o aplicados y tiempo utilizado en el mantenimiento del equipo.

b)	En la fecha de conclusión de la actividad de mantenimiento y a la brevedad posible (no mayor de 5 días), entregará la Orden de Trabajo de Mantenimiento al Responsable de Mantenimiento de la Dependencia de la Red Asistencial Sabogal de ESSALUD para su aprobación.

c)	Para los casos en que el Contratista ejecute actividades de apoyo y operación de equipos e instalaciones, estas actividades no serán registradas en las Órdenes de Trabajo de Mantenimiento, estas actividades se registrarán en el Cuaderno de Control Diario, el mismo que deberá contener los siguientes campos:

- Fecha

- Área / Servicio

- Nombre del técnico

- Hora de inicio y término

- Descripción de actividades

- Materiales, repuestos

- Firma de conformidad del servicio (del solicitante)

d)	Los informes deberán ser entregados, impresos y en diskette, y es facultad del responsable de mantenimiento de la dependencia de la Red Asistencial Sabogal aceptar o rechazar los resultados de los informes.

5.3 MANTENIMIENTO FUERA DEL CENTRO ASISTENCIAL DE LA RED ASISTENCIAL SABOGAL

- Para los fines de lograr mejores resultados del servicio contratado, el establecimiento de salud puede autorizar realizar el mantenimiento del equipamiento fuera de sus instalaciones.

- El Responsable de Mantenimiento del centro asistencial de la Red Asistencial Sabogal de EsSalud solicitara la formulación de la Papeleta de Salida por mantenimiento a la Oficina de Administración Patrimonial del Centro Asistencial o quien haga sus veces.

El bien deberá ser ingresado al establecimiento de salud con la Papeleta de Salida emitida (única constancia) por la Oficina de Administración Patrimonial, contando con el visto bueno del Responsable de Mantenimiento de la dependencia de la Red Asistencial Sabogal.

- El transporte de ida y vuelta, así como la integridad del bien, para su mantenimiento fuera del Centro Asistencial de la Red Asistencial Sabogal, es de gestión y responsabilidad del Contratista.

- El gasto por transporte y de mantenimiento no amerita pago adicional.

5.4   VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO

- El Responsable de Mantenimiento del Centro Asistencia de ESSALUD, controlará el proceso de ejecución de la actividad de mantenimiento respectiva, verificando:

  - El reemplazo de repuestos,

  - La  fecha de inicio y de culminación de la actividad de mantenimiento,

  - La información registrada en la Orden de Trabajo de Mantenimiento,

b)	El Responsable de Mantenimiento del Centro Asistencial, solicitará al Contratista cumpla, complemente o subsane la actividad de mantenimiento y/u Orden de Trabajo de Mantenimiento, si observa que:

- ESSALUD  no ha  recibido los repuestos reemplazados,

- La mano de obra, recursos materiales y/o medios físicos del mantenimiento no se ajusta a las condiciones contratadas,

- El funcionamiento del equipo no es adecuado,

- La información descrita en la Orden de Trabajo de Mantenimiento no es completa, carece de calidad o no se sujeta a la verdad,

- La OTM no está debidamente firmada por el usuario y/o el contratista responsable del mantenimiento.

5.5  VERIFICACION EN CENTRO ASISTENCIAL PERIFERICO DISTANTE

La Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales de la Red Asistencial Sabogal, podrá realizar la verificación técnica y cumplimiento de actividades del programa de mantenimiento en Centros Asistenciales periféricos durante o después de la ejecución de cada actividad específica.  Conforme  lo establece el artículo 97° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el Contratista está obligado a subsanar en el plazo inmediato las deficiencias identificadas en la(s) actividad(es) de mantenimiento observada(s).

5.6  SUBSANACION DE OBSERVACIONES

El Contratista está obligado a cumplir la actividad de mantenimiento y/o las Ordenes de Trabajo de Mantenimiento observadas por deficiencias, caso contrario el Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales no dará la conformidad correspondiente.

5.7  CONFORMIDAD DE CADA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO

a)	Queda entendido que la Orden de Trabajo de Mantenimiento de ESSALUD es documento ineludible para el trámite de conformidad y pago del servicio especializado de mantenimiento prestado en el período respectivo.

b)	La Orden de Trabajo de Mantenimiento concluida, será entregada por el Contratista al Área de Mantenimiento de ESSALUD, en el menor tiempo posible.

c)	El Responsable de Mantenimiento del Centro Asistencial dará por concluida la actividad de mantenimiento, si el trabajo e información de la actividad de mantenimiento se ha cumplido conforme a lo contratado firmando la Orden de Trabajo de Mantenimiento en señal de conformidad.

Queda entendido que, la Orden de Trabajo de Mantenimiento está concluida cuando cuenta con las firmas de conformidad de: Jefe del Servicio Usuario, Contratista y el Responsable de Mantenimiento del Centro Asistencial de la Red Sabogal.

d)	El Responsable de Mantenimiento del Centro Asistencial comunicará los resultados de la conclusión de la Orden de Trabajo de Mantenimiento al Contratista.

e)	La evaluación que corresponde al Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales de la Red Asistencial Sabogal - ESSALUD comprende las acciones de la ejecución y cumplimiento de cada actividad de mantenimiento y obligaciones esenciales del Contratista.

5.8  INGRESO DE INFORMACION DE ORDENES DE TRABAJO AL SOFTWARE DE MANTENIMIENTO DE ESSALUD

Aceptada la Orden de Trabajo de Mantenimiento, el proveedor adjudicado registrará toda la información de la Orden de Trabajo de Mantenimiento, en el software de mantenimiento de ESSALUD, incluido el tiempo de ejecución, costo de materiales y mano de obra, bajo el control del responsable de mantenimiento de la dependencia de la Red Asistencial Sabogal; la que a su vez se archivará en medios magnéticos, así como impresos, para la conformidad del mismo.

###### 5.9  ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION

Se deberá tener un Inventario actualizado de todos los equipos bajo su cobertura en el Software de mantenimiento de ESSALUD y en una base alternativa (p.e. MS Excel), la misma que deberá incluir los equipos para baja (operativos e inoperativos), nuevos o en garantía.

Dicha información deberá siempre contar con backup de seguridad, en caso de extravío de la misma, el proveedor adjudicado se hará responsable de dicha información.

6.     PROCESO DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO

#### Se considera la siguiente entrega de documentos para el servicio contratado:

- Las órdenes de Trabajo de Mantenimiento Preventivo y Correctivo ejecutadas, teniendo en cuenta el Programa de Mantenimiento aprobado por la UMIEySG. de existir incumplimiento o reprogramación de actividades, estas deberán estar debidamente sustentadas.

- Relación de repuestos, materiales, insumos y servicios de manufactura suministrados a ESSALUD, en uso al Capital de Trabajo, debidamente sustentado.

- Acta de cumplimiento de Entrega de Medios Físicos.

- Relación detallada de Equipos Malos e Inoperativos, según Software Pcoman.

- Registro de Asistencia y Registro Diario de Actividades.

#### CONFORMIDAD DEL SERVICIO

El Responsable de Mantenimiento de la Dependencia de la Red Asistencial Sabogal de ESSALUD, dará conformidad al reporte del periodo correspondiente de las actividades de mantenimiento, emitiendo el informe de conformidad respectivo, el cual deberá contener lo siguiente:

a)	El pedido de conformidad de servicio (PECOSER) por centro asistencial, debidamente   firmado por el Director, Administrador e Ingeniero Residente respectivo o quien haga sus veces.

- Presentar una declaración Jurada de sus obligaciones y adjuntar copia del PDT.

7.	RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

a)  El Contratista será responsable de los daños, pérdidas y/o sustracciones que sufriera ESSALUD por acción, desconocimiento o negligencia de su personal, debiendo reparar o reemplazar a satisfacción de ESSALUD los daños causados.  Si en el término de siete (7) días calendario, no realiza la reparación o reemplazo,  ESSALUD descontará automáticamente, el valor de la reparación o reemplazo de los importes pendientes de cancelación.  El valor de reparación o reemplazo del bien será el de vigencia en el mercado y será puesto en conocimiento del Contratista.

La reparación o reemplazo por sustracción ilícita se cumplirá sin perjuicio de las acciones administrativas, policial y/o judicial que el caso obligue.

Sí el monto de la facturación pendiente de pago no cubre el valor de la reparación o reemplazo, y el Contratista no se pronuncia al respecto, ESSALUD ejecutará la Declaración Jurada del Contratista.

b)	El Contratista es responsable del acondicionamiento de los ambientes para la permanencia del personal destacado para la prestación del servicio, dentro de las instalaciones de una de las dependencias de la Red Asistencial Sabogal – EsSalud, previa coordinación y aprobación del Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales.

c)  El Contratista es responsable directo del personal destacado para la prestación del servicio contratado, no existiendo ningún vínculo de dependencia laboral con ESSALUD.

d)  El Contratista es responsable del pago oportuno de las remuneraciones de su personal destacado, así como de todos los importes, que por el pago de tales remuneraciones pudieran devengarse por conceptos de leyes, beneficios sociales, seguro social, indemnización por tiempo de servicios, tributos creados o por crearse, etc.

e)	A ESSALUD no le corresponderá ninguna responsabilidad en caso de accidentes, daños, mutilaciones, invalidez o muerte de los trabajadores del Contratista o terceras personas, que pudieran ocurrir en la ejecución del contrato, con ocasión o como consecuencia del  mismo.

8.      HORARIOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

Los recursos humanos requeridos por la Red Asistencial Sabogal de EsSalud, deberán cubrir  jornadas laborales de 48 horas semanales.

Lunes a Viernes	:  8:00 – 17:36 horas incluye 1 hora de refrigerio(01 Técnico A tendrá el   horario siguiente: Tarde 13:00 – 21:36horas).

Sábado	:	8:00 – 13:00 horas(01 Técnico A tendrá el  horario siguiente: Tarde 13:00 – 18:00horas ).

Los horarios de todo el personal podrán ser modificados a requerimiento de ESSALUD.

El personal técnico atenderá las situaciones imprevistas que se presenten en las Dependencias de la Red Asistencial Sabogal, fuera del horario establecido líneas arriba; así como durante los días domingos y feriados.

9. 	PERSONAL DESTACADO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

a)	El Contratista presentará a la Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales de la Red Asistencial Sabogal de ESSALUD los curriculum documentados del personal destacado a las instalaciones de ESSALUD para la ejecución del servicio contratado, un (1) día posterior a la firma del contrato.

b)	El personal del Contratista deberá tener amplio conocimiento de las actividades que le competen, para lo cual el personal propuesto será evaluado por la Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales  para su admisión.

c)	El personal del Contratista deberá cumplir las siguientes normas de conducta:

- Pulcritud y orden personal en todo momento,

- Puntualidad y responsabilidad,

- Respeto, cortesía y buenas costumbres,

- Utilizar el uniforme y Fotocheck en forma impecable y decorosa.

d)	El Contratista proporcionará, de su propio peculio, uniformes y Fotocheck a su personal destacado en los Centros Asistenciales de la Red Asistencial Sabogal.

e)	ESSALUD mediante comunicación simple, podrá solicitar la sanción y/o cambio de personal, cuando éste no cumpla las normas de higiene establecidas y las normas disciplinarias de la Institución.

f)	El Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales de la RAS de ESSALUD, podrá solicitar la sanción y/o cambio inmediato de personal, cuando este demuestre negligencia y/o incapacidad en el cumplimiento de sus actividades.

El Contratista no podrá efectuar por propia decisión el cambio de Personal, ya que tiene que ser previa aprobación de la Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales  o Ingeniero Residente del Centro Asistencial.

- El cambio del personal indicado en el acápite anterior se debe realizar en el plazo de veinticuatro (24) horas. El personal retirado por medidas disciplinarias e incapacidad no podrá ser reasignado a otro establecimiento de salud de ESSALUD.

10.    CONDICIONES DE CARÁCTER ECONOMICO

La oferta de la prestación del servicio de mantenimiento de los Equipos Biomédicos de las Dependencias de la Red Asistencial Sabogal de EsSalud, incluye:

- Mano de obra para la operación, mantenimiento programado e imprevisto.

- Uso, mantenimiento y depreciación de los medios físicos del proveedor, utilizados en el mantenimiento preventivo y correctivo.

- Gastos por repuestos y materiales de menor cuantía.

- Gastos financieros y administrativos.

- Utilidad.

- IGV.

ESSALUD no reconocerá pagos adicionales de ningún otro tipo.

Los precios unitarios que el postor oferte en el marco de la presente Adjudicación Directa se mantendrán fijos durante la vigencia del contrato y no estarán sujetos a variación por ningún motivo.

ANEXO 4.4

| MEDIOS FISICOS(EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE HOSPITALIZACION Y CONSULTA EXTERNA DE LA RED ASISTENCIAL SABOGAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº |  | NOMBRE O DENOMINACION |  | CARACTERISTICAS BASICAS |  | CANT |  |
| EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE TALLER |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | COMPRESOR |  | 1HP O MAYOR, CON PISTOLA DE PINTAR |  | 1 |  |
| 2 |  | DECIBELIMETRO (*) |  | CON CERTIFICACION UL O CE |  | 1 |  |
| 3 |  | ESMERIL ELECTRICO |  | 1/4 HP ó MAYOR |  | 1 |  |
| 4 |  | FUENTE DE ALIMENTACION DC |  | ENTRADA 220V. SALIDA VARIABLE DE 0 a 30V, 2A MINIMO. CON INDICADOR DE VOLTAJE |  | 1 |  |
| 5 |  | GENERADOR DE SEÑALES (*) |  | RANGO HASTA 1 MHz, ONDA CUADRADA Y SINUSOIDAL, 0 A 20V CON CERTIFICACION UL O CE |  | 1 |  |
| 6 |  | JUEGO DE LLAVES DE BOCA MM |  | X 6 PIEZAS |  | 1 |  |
| 7 |  | JUEGO DE LIMATONES |  | X 6 PIEZAS (PLANO, TRIANGULO Y REDONDO) DE 6 PULGADAS |  | 1 |  |
| 8 |  | JUEGO DE LLAVES DE BOCA PULGADAS |  | X 6 PIEZAS |  | 1 |  |
| 9 |  | JUEGO DE LLAVES STILSON |  | 8 Y 12 PULGADAS |  | 1 |  |
| 10 |  | LAMPARA CON EXTENSION |  | 100 WATTS, 220 VOLTIOS, 8m |  | 1 |  |
| 11 |  | JUEGO LLAVE FRANCESA |  | DE 6, 8, 10 Y 12 PULGADAS |  | 2 |  |
| 12 |  | MARTILLO |  | GRANDE CON MANGO DE MADERA |  | 1 |  |
| 13 |  | MULTIMETRO DIGITAL AUTORANGO (*) |  | MEDICION DE V, I, R, CAPACITANCIA Y FRECUENCIA, PRUEBA DE DIODOS. CON CERTIFICACION UL O CE |  | 1 |  |
| 14 |  | OSCILOSCOPIO(*) |  | 2 CANALES, 20 MHz, 2 PUNTAS DE PRUEBA. CON CERTIFICACION UL O CE |  | 1 |  |
| 15 |  | PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL |  | ESTÁNDAR CON CERTIFICACION UL O CE |  | 1 |  |
| 16 |  | PISTOLA DE SOLDAR |  | 100 WATTS, 220 VOLTIOS |  | 1 |  |
| 17 |  | SIMULADOR DE SEÑALES ECG |  | DE DIEZ SALIDAS CON CONECTOR BANANA HEMBRA PARA ELECTROCARDIOGRAFO Y CINCO SALIDAS TIPO BROCHE PARA MONITOR. CON CERTIFICACION UL O CE |  | 2 |  |
| 18 |  | TALADRO ELECTRICO |  | 600 W O MAYOR, CON MARTILLEO, JUEGO DE BROCAS |  | 1 |  |
| 19 |  | TERMOMETRO DE PRECISION |  | RANGO DE 0 - 300 ºC, CON CERTIFICACION UL O CE |  | 1 |  |
| 20 |  | TORNILLO DE BANCO |  | 3 PULGADAS |  | 1 |  |
| 21 |  | VERNIER Y MICROMETRO |  | ESTANDAR |  | 1 |  |
| 22 |  | EXTENSION DE CORRIENTE |  | CON TOCORRIENTE TRIPLE, 10 Mt. |  | 2 |  |
| 23 |  | ASPIRADOR DE AIRE PORTATIL |  | POTENCIA 300W |  | 1 |  |
| CONTENIDO DEL MALETIN DE HERRAMIENTAS (UN MALETIN POR CADA TÉCNICO RESIDENTE E ITINERANTE) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | BOMBILLA DE AIRE |  |  |  | 1 |  |
| 2 |  | BROCHA DE LIMPIEZA |  | 1 PULGADA |  | 1 |  |
| 3 |  | CAUTIL |  | 30 WATTS 220 VOLTIOS |  | 1 |  |
| 4 |  | CUCHILLAS DE USO GENERAL |  | ESTANDAR |  | 1 |  |
| 5 |  | EXTRACTOR DE SOLDADURA |  | ESTANDAR |  | 1 |  |
| 6 | JUEGO DE ALICATES |  |  | X 6 PIEZAS (CORTE, UNIVERSAL, PINZA) CON MANGOS AISLADOS |  | 1 |  |
| 7 | JUEGO DE DESARMADORES ESTRELLA |  |  | X4 IMANTADOS, AISLADOS |  | 1 |  |
| 8 | JUEGO DE DESARMADORES PLANOS |  |  | X 4 IMANTADOS, AISLADOS |  | 1 |  |
| 9 | JUEGO DE LIMATONES |  |  | X 6 PIEZAS (PLANO, TRIANGULO Y REDONDO) DE 6 PULGADAS |  | 1 |  |
| 10 | JUEGO DE LLAVES ALLEN MM |  |  | X 8 PIEZAS |  | 1 |  |
| 11 | JUEGO DE LLAVES ALLEN PULGADAS |  |  | X 8 PIEZAS |  | 1 |  |
| 12 | JUEGO DE PERILLEROS |  |  | X 6 PIEZAS, AISLADOS |  | 1 |  |
| 13 | LINTERNA |  |  | MEDIANA |  | 1 |  |
| 14 | LLAVE FRANCESA |  |  | 6 PULGADAS |  | 1 |  |
| 15 | MULTIMETRO DIGITAL |  |  | MEDICION DE VOLTAJE, CORRIENTE, RESISTENCIA Y PRUEBA DE DIODOS . |  | 1 |  |
| 16 | PELADOR DE CABLES |  |  | VARIAS MEDIDAS |  | 1 |  |
| 17 | PULSERA DE TRABAJO ANTIELECTROSTÁTICA |  |  | ESTANDAR |  | 1 |  |
| EQUIPO DE COMPUTO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CPU |  |  | PROCESADOR PENTIUM IV 2.2 GHz, 512 MB, DRIVE 31/2", HARD DISK 80GB, TARJETA DE RED, LECTORA DE CD, KIT MULTIMEDIA 128X, SOFWARE CON LICENCIA WINDWS 98, OFFICE 97(WORD, EXCEL) OUTLOCK, FOX PRO, VISUAL FOX, CON GRABADOR DE CD, CONEXION Y MEMORIA USB. INCLUYE MODULO PARA COMPUTADORA, SILLA Y ESTANTE O ARCHIVADOR. |  | 2 |  |
| 2 | IMPRESORA |  |  | LASER DE ALTA VELOCIDAD |  | 1 |  |
| 3 | MONITOR 15" |  |  | SVGA COLOR, CON FILTRO PARA LA PANTALLA |  | 2 |  |
| 4 | UNIDAD DE LECTURA/GRABADOR DE CD |  |  | COMPATIBLE |  | 2 |  |
| 5 | TECLADO Y MOUSE |  |  | COMPATIBLE |  | 2 |  |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RADIO/TELÉFONO ILIMITADO |  |  | DE ACUERDO AL UTILIZADO POR LA RAS-ESSALUD |  | 8 |  |
| UNIFORME PARA CADA TECNICO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BOTINES DE SEGURIDAD |  |  | DE CUERO CON PLANTA DIELECTRICA |  | 1 |  |
| 2 | CASACA Y PANTALON |  |  | CON LOGOTIPO DE LA EMPRESA Y NOMBRE DEL TALLER |  | 1 |  |
| 3 | POLO DE ALGODÓN |  |  | CON LOGOTIPO DE LA EMPRESA Y NOMBRE DEL TALLER |  | 1 |  |
| OTROS ACCESORIOS DE PROTECCION |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MASCARILLA DESECHABLE |  |  | TIPO N-95 (60 UNIDADES POR MES). |  |  |  |
| 2 | GUANTES DE LATEX DESECHABLE |  |  | TALLA MEDIANO (5 CAJAS DE 100 UNIDADES POR MES). |  |  |  |
| 3 | GAFAS DE PROTECCION |  |  | DE ACRILICO TRANSPARENTE (30 UNIDADES CADA 06 MESES). |  |  |  |
| NOTA: (*) SE INGRESARÁ A LOS CCAA CUANDO SE REQUIERA A PEDIDO DEL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO 4.5

DISTRIBUCION DE PERSONAL

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE HOSPITALIZACION Y CONSULTA EXTERNA DE LA RED ASISTENCIAL SABOGAL

| CCAA | TECNICOS A |
| --- | --- |
| HOSPITAL ALBERTO SABOGAL | 3 |
| CLINICA NEGREIROS | 1 |
| POLICLINICO FIORI |  |
| POLICLINICO OCTAVIO MONGRUT |  |
| POLICLINICO HNA MARIA DONROSE |  |
| HOSPITAL MARINO MOLINA SCIPPA | 1 |
| POLICLINICO PEDRO ARBULU-HUARAL | - |
| POLICLINICO PEDRO REYES BARBOZA-BARRANCA | 1(*) |
| HOSPITAL GUSTAVO LANATTA LUJAN | 2 |
| TÉCNICOS A | 8 |
| PROFESIONAL SUPERVISOR | 1 |
| PROFESIONAL ESPECIALISTA | 1 |
| TECNICA ADMINISTRATIVA | 1 |
| TOTAL DE PERSONAL REQUERIDO | 11 |

(*) El Técnico “A” destacado al Policlínico de Barranca, prestara también servicio a los equipos de la Clínica de Huaral, Postas Medicas y Centros Médicos de la Zona Norte que conforman la Red Asistencial Sabogal. Deberá cumplir con el cronograma de visitas establecido por Ingeniero Residente de los Centros Asistenciales mencionados anteriormente.

FORMATO 1

RELACION DE REPUESTOS, MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE HOSPITALIZACION Y CONSULTA EXTERNA DE LA RED ASISTENCIAL SABOGAL

| Nº | Descripción del Item | Equipo al que corresponde el Item |  |  | Unidad | Cantidad | Semana en que se requiere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nombre del Equipo | Marca | Modelo |  |  |  |

Lima,  ..............  de  ..................  del ………..

........................................................

EL CONTRATISTA

FORMATO 2

RELACION DE REPUESTOS, MATERIALES E INSUMOS Y SERVICIOS DE MANUFACTURA SUMINISTRADA A ESSALUD

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE HOSPITALIZACION Y CONSULTA EXTERNA DE LA RED ASISTENCIAL SABOGAL

| Mes de Rendición: |  |
| --- | --- |

| Boleta o Factura |  | Item (Repuesto/Material/ Insumo) |  | Equipo o instalación |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Costo del Item (S/.) | Cantidad | Descripción | Etiqueta Patrimonial | Descripción |
| Monto Total Invertido (S/.) |  |  |  |  |  |

El costo y el monto total invertido ya consideran el IGV y además corresponden a las cifras indicadas en las boletas o facturas.

Lima,  ..............  de ................................. del ……….

...................................................

AREA DE MANTENIMIENTO

FORMATO 3

- DECLARACIÓN JURADA DE SOPORTE TÉCNICO Y RECURSOS HUMANOS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE HOSPITALIZACION Y CONSULTA EXTERNA DE LA RED ASISTENCIAL SABOGAL

RECURSOS HUMANO

Para la prestación del servicio de mantenimiento, se destacará personal con experiencia en mantenimiento de equipos médicos, por la que mi representada concursa, cuya cantidad y perfil es el siguiente:

DATOS DEL PERSONAL QUE EL POSTOR OFERTA DESTACAR

PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

  - Profesional Responsable del servicio contratado

| PROFESIÓN | GRADO ACADEMICO | EXPERIENCIA (En meses) | Nº DE COLEGIATURA |
| --- | --- | --- | --- |

Capacitación:

| Item | Nombre / Descripción del Curso |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

  - Profesional Especialista

| PROFESIÓN | GRADO ACADEMICO | EXPERIENCIA (En meses) |
| --- | --- | --- |

Capacitación:

| Item | Nombre / Descripción del Curso |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

  - Técnicos A (Un cuadro por cada uno)

| PROFESIÓN | GRADO ACADEMICO | EXPERIENCIA (En meses) |
| --- | --- | --- |

Capacitación:

| Item | Nombre / Descripción del Curso |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

  - Técnico Administrativo

| PROFESIÓN | GRADO ACADEMICO | SOFTWARE DE MANTENIMIENTO QUE DOMINA | EXPERIENCIA (En meses) |
| --- | --- | --- | --- |

- El presente Anexo debe ser llenado completamente y presentado obligatoriamente por los postores, debiendo el postor ganador cumplir con lo solicitado en el numeral 9 del Anexo 4.3.

- La experiencia del profesional responsable del servicio y del profesional Especialista está referida a los últimos cinco años al  mantenimiento de equipos biomédicos y desde la fecha de haber alcanzado el grado de Ingeniero y/o Bachiller respectivamente.

- La experiencia de los Técnicos A está referida al mantenimiento de los equipos iguales o similares según Anexo 4.1.

Se considerarán como cursos válidos, los organizados por EsSALUD, los realizados por los proveedores en la venta de equipos a EsSALUD, los realizados por el MINSA y por otras empresas reconocidas en mantenimiento de equipos biomédicos o Instituciones educativas con más de 03 (Tres) años de experiencia.

El personal que es presentado en la propuesta técnica es el personal que deberá realizar el servicio en caso de ser ganador del proceso.

ADJUDICACION DE MENOR CUANTÍA N° 0705M13981 FACTORES DE EVALUACIÓN

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE HOSPITALIZACION Y CONSULTA EXTERNA DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RAS)) )  ”

La evaluación de las propuestas se efectuará en 2 (DOS) etapas: Evaluación Propuesta Técnica y Evaluación Propuesta Económica. El máximo del puntaje a obtener será de 100 puntos.

A)	EVALUACION PROPUESTA TECNICA:	  MAXIMO 100 PUNTOS

La evaluación Técnica comprende 2 (DOS) etapas:

ADMISIÓN

Se verificará si la propuesta contiene los documentos solicitados (numeral 1.14 de las Bases) y si cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 2, de lo contrario será desestimada.

CALIFICACIÓN

2.1 Experiencia del postor 			(Puntaje máximo  30 puntos)

Experiencia del postor en la ejecución de prestaciones iguales, similares o relacionadas con aquellas que constituyen el objeto de la convocatoria (se considerarán para efectos de la calificación la experiencia obtenida por el postor en los últimos 24 meses): Los postores calificarán en el factor experiencia sólo en una de las alternativas propuestas; pudiendo alcanzar como puntaje máximo 35 puntos, presentando copia simple de los comprobantes de pago cancelados o, en su defecto, con copia del contrato y su respectiva  conformidad de culminación de la prestación relacionada al mismo; con un máximo de diez (10) documentos. En caso de presentarse órdenes de compra y/o facturas, éstas no deberán estar ligadas a los contratos presentados. No se aceptarán declaraciones juradas.

Para efectos de acreditar la experiencia sólo será válida la documentación presentada por la parte o las partes del consorcio que ejecutarán las obligaciones establecidas en el objeto de la convocatoria. La evaluación de la experiencia en este caso, se realizará sobre la base de la sumatoria de la experiencia individual obtenida por cada uno de sus integrantes.

(Máximo 10 (Diez) documentos por ítem ofertado, con fecha de emisión no superior a los últimos 24 meses a partir de la fecha de presentación de propuestas).

| SUMA TOTAL DE LOS MONTOS DE CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, ETC. (en Nuevos Soles S/.) | PUNTAJE |
| --- | --- |
| Mayor al 300 % del Valor Referencial | 30 |
| Mayor al 200% hasta el 300 % del Valor Referencial | 20 |
| Mayor al 100% hasta el 200 % del Valor Referencial | 10 |

2.2  EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA Y CAPACITACION DEL RESPONSABLE  DEL SERVICIO    			       	(Puntaje máximo 30 puntos)

El Responsable del Servicio, es el supervisor designado por la Empresa Contratista  para hacerse cargo de  coordinar la ejecución y cumplimiento del  programa de mantenimiento, así como, de la solución de las situaciones imprevistas que se presenten en los equipos e instalaciones de su cobertura u otros asignados por los responsables del Area de Mantenimiento de los CCAA de la Red Asistencial Sabogal.

Se evaluarán la experiencia en la especialidad alcanzada por el Profesional Responsable del Servicio, así como los cursos de capacitación referidos al mantenimiento de equipos de rayos X y ecógrafos que haya recibido, basándose en los certificados y/o constancias de trabajo y capacitación presentados, de acuerdo a la siguiente tabla:

EXPERIENCIA

| Descripción | GRADO Y EXPERIENCIA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO | Puntaje Máximo (20 puntos) |
| --- | --- | --- |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | Ingeniero Titulado y Colegiado con experiencia mayor a 48 meses en equipos de Equipos Biomédicos de MONITOREO DE BIOSEÑALES Y DIAGNOSTICO o relacionados al objeto de la convocatoria. | 10 |
|  | Ingeniero Titulado Y Colegiado con experiencia mayor a 60 meses en Equipos Biomédicos de MONITOREO DE BIOSEÑALES Y DIAGNOSTICO o relacionados al objeto de la convocatoria. | 20 |

CAPACITACION

| Descripción | Puntaje por programa o curso | Número máximo de programas o cursos a calificar | Puntaje Máximo (10 puntos) |
| --- | --- | --- | --- |
| Por Curso de mantenimiento en Equipos Biomédicos de MONITOREO DE BIOSEÑALES Y DIAGNOSTICO mayor o igual a 20 horas, dictados por Universidades o Institutos superiores del sistema educativo. | 2.5 | 02 | 05 |
| Por Curso o seminario de mantenimiento en Equipos Biomédicos de MONITOREO DE BIOSEÑALES Y DIAGNOSTICO mayor o igual a 10 horas. Dictados por Universidades o Institutos superiores del sistema educativo. | 2.0 | 02 | 04 |
| Cursos cortos dictados referidos a Equipos Biomédicos de MONITOREO DE BIOSEÑALES Y DIAGNOSTICO, dictados por Universidades, institutos o de proveedores de Equipos de EsSalud. | 0.5 | 02 | 01 |

2.3  EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL ESPECIALISTA 			(Puntaje máximo 15 puntos)

Se evaluará la experiencia en la especialidad alcanzada por el Profesional Especialista referidos al mantenimiento de Equipos Biomédicos de monitoreo de bioseñales y diagnostico, basándose en los certificados y/o constancias de trabajo presentados, de acuerdo a la siguiente tabla:

EXPERIENCIA

| Descripción | GRADO Y EXPERIENCIA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO | Puntaje Máximo (15 puntos) |
| --- | --- | --- |
| PROFESIONAL ESPECIALISTA | Bachiller o nivel superior en Ingeniería Electrónica con experiencia mayor a 48 meses en Equipos Biomédicos de Monitoreo de Bioseñales y Diagnostico o relacionados al objeto de la convocatoria. | 10 |
|  | Bachiller o nivel superior en Ingeniería Electrónica con experiencia mayor a 60 meses en Equipos Biomédicos de Monitoreo de Bioseñales y Diagnostico o relacionados al objeto de la convocatoria | 15 |

2.4 EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS TECNICOS QUE EJECUTARAN EL SERVICIO    			      		 (Puntaje máximo 25 puntos)

Se evaluarán a 04 (CUATRO) Técnicos A, que deberán acreditar la experiencia laboral con los respectivos certificados, constancias o contratos de trabajo, Los técnicos propuestos deberán iniciar y continuar con el servicio en caso el postor sea adjudicado por lo que se deberá incluir una Declaración jurada de autorización de uso de su Currículo Vitae y el compromiso de iniciar y continuar con el servicio.

Se evaluará la experiencia laboral en mantenimiento de equipos de monitoreo de bioseñales y diagnostico de los técnicos de nivel “A”, con que la empresa ofrece prestar el servicio y se tomará la información descrita en su Oferta Técnica.

La calificación se realizará de acuerdo a la siguiente formula:

20(X/N) + 25 (Y/N)

En donde:

N: Número total de Técnicos “A” con experiencia mayor a 48 meses.

X: Número total de Técnicos “A” con experiencia mayor a 48 meses hasta 60 meses.

Y: Número total de Técnicos “A” con experiencia mayor a 60 meses.

Para participar en la etapa de la evaluación económica, las propuestas deberán alcanzar en la evaluación técnica el puntaje mínimo de 80 (OCHENTA) puntos, caso contrario serán descalificadas no procediendo a evaluarse la correspondiente propuesta económica.

B.	2da. ETAPA:  EVALUACION ECONOMICA  (Puntaje Máximo 100 puntos)

Las propuestas que excedan en más de 10% y las que fueren inferiores al 70% del valor referencial serán consideradas como no presentadas.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo a la oferta económica de menor costo. Al resto de las propuestas se le asignará puntaje según la siguiente función:

Pi = Om / Oi x PMPE

Donde :

Pi	 =	Puntaje de la oferta económica i

Oi 	 =	Oferta Económica i

Om 	 =	Oferta Económica de costo o precio más bajo

PMPE =	Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

i	 =	N° de Propuesta

DETERMINACION DEL COSTO TOTAL

PTPi = 0.70 x PTi + 0.30 x PEi

Donde:

PTPi	=	Costo Total del postor i

PTi 	=	Puntaje por Evaluación Técnica del postor i

PEi 	=	Puntaje de Evaluación Económica del postor

i	=	Propuesta

# PUNTAJE ADICIONAL

# En aplicación de la Ley Nº27633 que modifica la Ley Nº 27143 “Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional”, sus normas modificatorias y complementarias; se agregará un veinte por ciento (20%) adicional a la sumatoria de la calificación técnica y económica obtenida por las posturas de servicios,  prestados dentro del territorio nacional.

Para que un consorcio se haga acreedor a la bonificación señalada en el párrafo anterior, es necesario que todos los integrantes de dicho consorcio reúnan las condiciones exigidas en los artículos 2° y 3° del Decreto Supremo N° 003-2001-PCM y en el artículo único de la Resolución Ministerial N° 043-2001-ITINCI/DM.