HOSPI

Av. Aramburu cuadra 2 S/n, Miraflores.

LIMA-PERU

FECHA:

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N°0071-2007-HOSPI/FAP

BASES

1. UNIDAD:  HOSPITAL CENTRAL FAP                                   FAX: 513-8963

2. DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL OBJETO DEL PROCESO: Reparación de Equipos de Rayos X.

3. VALOR REFERENCIAL: DOCE MIL VEINTIDÓS Y 00/100 NUEVOS SOLES  ( S/. 12,022.00 )

- HASTA 70 % DEL VALOR REFERENCIAL		S/.     8,415.40

- SOBRE 10 % DEL VALOR REFERENCIAL		S/.   13,224.20

4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudados.

5. LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA ADQUISICIÓN: HOSPITAL CENTRAL

FAP.

6. SISTEMA DE ADQUISICIÓN Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN     CONTRACTUAL (ART. 56º Y 58º DEL REGLAMENTO):

Sistema de Adquisición:	Suma Alzada

7. RELACIÓN DE ITEMS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS:

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. MED. | CANT. | VALOR REFER. TOTAL | HASTA 70%. VALOR REFER. TOTAL | SOBRE 10% VALOR REFER. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reparación de Equipos de rayos x | UND | 7 | 12,022.00 | 8,415.40 | 13,224.20 |

8. CALENDARIO:

a)	Convocatoria y Registro de Participantes	: 22-10-07

b)	Presentación y evaluación de propuestas	: 23-10-07

08:00A16:00

c)	Otorgamiento de la Buena Pro		: 24-10-07

9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS EN SOBRE CERRADO: El postor deberá      presentar sus propuestas dirigidas al Jefe de la Dependencia Logística del HOSPI, en sobre cerrado, firmadas y en sobre separadas, como se indica a continuación

Propuesta técnica (un sobre)

Propuesta económica (un sobre)

10.-COMUNICACIÓN DE LA BUENA PRO: La Buena Pro se notificará a través de su  publicación en el SEACE, de acuerdo a lo indicado en Artículo 135º.- del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

11.-EXIGENCIAS BASICAS:

A)Especificar:

1) Índice documentario-Facultativo.

2) Copia Simple de la Constancia de estar inscrito en el Registro Nacional de    Proveedores-Obligatorio.

3) Declaración Jurada de Información empresarial ( Anexo 01) – Obligatorio

4) Declaración Jurada General según el modelo de acuerdo al Art. 76° del Reglamento  (Anexo 02) - Obligatorio.

5) Declaración Jurada de ser una Pequeña o una Micro Empresa de ser el caso       (Anexo 03) Facultativo

6) Declaración Jurada de pacto de integridad (Anexo 04)-Obligatorio

7) Carta de Autorización para el pago con Abono en la Cuenta Bancaria del Proveedor    ( Anexo 05 ) Obligatorio

8) Descripción de los Requerimientos términos de referencia de acuerdo al Anexo 06, cumpliendo obligatoriamente y como mínimo lo requerido por las Bases.

9) Promesa Formal de Consorcio de ser el caso-Obligatorio

10)  Declaración Jurada indicando el Tiempo de Entrega, y garantía de los trabajos realizados el cual no será menor a 06 meses

B) Horario de Atención en el Departamento de Abastecimiento (Oficina de Control de  Procesos), para la recepción de documentos relacionados al Proceso y otros: De 08:00 hrs. a 16:00 hrs.

12. LA CALIFICACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA: Se realizara de acuerdo a los

criterios establecidos en el anexo 07

MUY IMPORTANTE: Las fechas señaladas en el calendario y el horario de atención establecido, serán escrupulosamente cumplidas, sin admitirse reclamo de ninguna naturaleza al respecto.

________________________________________

El Mayor FAP

JULIO CESAR CHIRINOS NEYRA

Jefe de la Dependencia Logística del HOSPI

ANEXO 01: DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL

El que se suscribe, Representante Legal de...................................... ......................., identificado con DNI Nº .................., R.U.C. Nº ...................., con poder inscrito en la localidad de ................... en la Ficha Nº .......... Asiento Nº ............, DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

| Nombre o Razón Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicilio Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RUC. |  |  |  |  |  |  | Teléfono |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |
| Constitución Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notaría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R E G I S T R O D E P E R S O N A S J U R I D I C A S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localidad |  |  |  |  |  |  |  |  | Ficha |  |  |  | Asiento |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de inicio de actividades económicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Socios de la Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombres y Apellidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DNI. |  |  |  |  |  | Participación % |  |  |  |
| Directorio del Proveedor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cargo |  |  |  | Nombres y Apellidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DNI. |  |  |
| Presidente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vice-Presidente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Director |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autorización Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Municipalidad |  |  |  |  |  | Nº de Licencia de Funcionamiento |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |
| Participa en Asociación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SI | NO |  |  |  | Nombre de las Empresas que actúan asociadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Empresa Nº 1 |  |  |  | Empresa Nº 2 |  |  |  |  | Empresa Nº 3 |  |  |  |  |  |

Lima, ......... de ............................ 2007

Firma y Sello del Representante Legal

ANEXO 02:   DECLARACION JURADA GENERAL

DECLARACIÓN JURADA GENERAL

.............................................................................. con RUC Nº .........................................

(Nombre del Postor)

domicilio en.........................................., inscrito en ............................................. debidamente representado (a) por ...................................., identificado con DNI. Nº..............................., según poder inscrito en ..........................., cuyos socios son:

Nombres y Apellidos		               Documento Nacional de Identidad

DNI.

____________________________	   _____________________________

_____________________________	   _____________________________

_____________________________	   _____________________________

_____________________________	   _____________________________

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 084-2004-PCM DECLARA BAJO JURAMENTO lo siguiente:

1.-	Que no tiene impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al Articulo 9° de la Ley, OBJETO DE LA adjudicación de Menor Cuantía N° 0071-2007-

2.-	Que conoce acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección, de la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 0071-2007-HOSPI/FAP   sometiéndonos a sus partes.

3.-	Que es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efectos del proceso;

4.-	Que se compromete a mantener su oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro; y

5.-	Que conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento,, asi como la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

FECHA:................................

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR

ANEXO 03: DECLARACIÓN JURADA DE SER UNA PEQUEÑA O MICRO  EMPRESA

Lima, ....de ................... del 2007

Señores

FUERZA AÉREA DEL PERÚ

Presente.-

Att.	:	Dependencia Logística.

Ref.	:	AMC N° 0071-2007-HOSPI/FAP

El que suscribe, Don............., identificado con DNI N°.............,representante legal de................con RUC Nº...............DECLARO BAJO JURAMENTO que la empresa que represento es una.........(pequeña o microempresa), de conformidad con lo establecido en la Ley N° 27268 “Ley General de la Pequeña y Microempresa” y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N 030-2000-ITINCI.

-----------------------------------------------

Firma y Sello del Representante Legal.

ANEXO 04: DECLARACIÓN JURADA DE PACTO DE INTEGRIDAD

Yo,…………………………………………......................................., identificado con DNI Nº................................ Representante Legal de .............................................. ......................................................, con R.U.C. Nº …………………, confirmo que en atención al Principio de Moralidad que rige las Contrataciones y Adquisiciones del Estado, mi Representada actuará con honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad, declarando asimismo que no se ha ofrecido u otorgado, ni ofrecerían, ya sea directa o indirectamente a través de terceros, ningún tipo de pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada a funcionario público alguno, o a sus familiares o socios comerciales, a fin de obtener o mantener el contrato objeto de la adjudicación, y no haber celebrado o celebrar acuerdos formales o tácitos entre los postores o con terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas de la Libre Competencia.

Atentamente

Lima, ..... de...................... del 2,007

--------------------------------------------------

Firma del Representante Legal

____________________________________

Jefe de la Dependencia Logística

ANEXO 05: CARTA AUTORIZACION

(Para el Pago con abono en la cuenta bancaria del proveedor)

Lima,

Señores

FUERZA AÉREA DEL PERÚ

Presente.-

Att.	:	Dependencia Logística

Ref.	:	AMC Nº 071-2007-HOSPI/FAP

Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta

Por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es el...............(Indicar el CCI así como el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta)......................, agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el Banco...........................................................

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por el mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Firma del proveedor, o de su representante legal debidamente acreditado ante la UE

ANEXO 06: TERMINOS DE REFERENCIA

## REPARACIÓN DE EQUIPOS DE RAYOS X

#### EQUIPO RAYOS X PERIAPICAL MCA. TROPHY MODELO CCX

*REPARACION DEL CONECTOR DE ALIMENTACION ELECTRICA 220V. *CONFECCION DEL SISTEMA DE GIRO DEL CABEZAL DE RAYOS X* *MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MECANICO *CAMBIO DE ACEITE DIELECTRICO Y REALIZAR VACIO AL CABEZAL DE RAYOS X POR FUGA DE ACEITE.

EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL MCA. DABIE ATLANTE MOD. SPECTRO II

*CONFECCION DEL SISTEMA DE GIRO DEL CABEZAL DE RAYOS X *REPARACION DEL CONECTOR DE ALIMENTACION DE 220V *MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MECANICO *CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO *REPARACION DEL HAND SWITCH

##### EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL MCA. HRNOS MOD. HR

*CONFECCION DEL SISTEMA DE GIRO DEL CABEZAL DE RAYOS X *REPARACION DEL CONECTOR DE ALIMENTACION DE 220V *MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MECANICO *EVALUACION DEL CABEZAL

EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL MCA. SISTEM MEDICAL MOD. EXPLOR X

REPARACION DEL SISTEMA MECANICO DEL EQUIPO DE RAYOS X CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO PINTADO DEL EQUIPO REPARACION O CAMBIO DE GARRUCHAS

EQUIPO DE RAYOS X PANORAMICO MCA. TROPHY MOD. ODONTOGRAMA

SUMINISTRO DE HAND SWITCH CALIBRACION DEL CABEZAL REVISION DE LA SILLA ELECTRICA

EQUIPO MCA. PHILIPS MOD. SUPER M100 DIAGNOST 73-A

REPARACION DEL SISTEMA SUSTENTADOR DE CABLES DE ALTA TENSION REPARACION DEL COLIMADOR Y CENTRADO DEL MISMO SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS E INDICACION EN COMANDO REPARACION DEL HAND SWITCH DEL COMANDO AJUSTESY ALINEAMIENTO DEL BUCKY VERTICAL EQUIPO MCA. PHILIPS MOD. SUPER M100 DIAGNOST 73 C/TELEVISION AJUSTES Y ENFOQUES DELSISTEMA DE TV REPARACION DEL BUCKY DE MESA REPARACION DEL HAND SWITCH DELCOMANDO MANTENIMIENTO DE LOS CABLES DE ALTA TENSION DE LOS 02 TUBOS. EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPRENDE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TALES COMO LIMPIEZA DE RELEES, ENFOQUES LUBRICACION DE PARTES MOVILES, AJUSTES, CALIBRACION Y OTROS PROPIOS DEL MISMO. REPARACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EMERGENCIA POR LA PARALIZACION DEL EQUIPO, POR FALLAS DEL SISTEMA O ALGUN OTRO IMPREVISTO. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:. SUMINISTRO DE REPUESTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO CALIBRACION DE LOS EQUIPOS SEGÚN LOS MANUALES TECNICOS EN FORMA PERIODICA. REPARACION Y CALIBRACION DE LA PARTE ELECTRONICA DE TODOS LOS MODULOS. MANTENIMIENTO DE LOS RECTIFICADORES DE ALTO AMPERAJE. CALIBRACION GENERAL DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO. LUBRICACION Y ENGRASE DE LAS PARTES MECANICAS DE LOS EQUIPOS.

CONSIDERACIONES GENERALES A TENER EN CUENTA PARA EL PRESENTE PROCESO DE ADQUISICIÓN

- La garantía será de 12 meses con visitas técnicas programadas y cada vez que se les solicite a llamada, durante el tiempo de garantía.

- Copia de la constancia de visita emitida por el departamento de Ingeniería del HCFAP donde se acredita la evaluación de los trabajos a realizar en el presente proceso, CARÁCTER OBLIGATORIO Y EXCLUYENTE.

- La Cia. Debera contar con los manuales técnicos de mantenimiento y realizar una transferencia de conocimientos al personal encargado del mantenimiento.

ANEXO 07: CRITERIOS PARA LA EVALUACION TÉCNICA Y ECONOMICA

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA Nº 0071-07-HOSPI/FAP

### REPARACIÓN DE EQUIPOS DE RAYOS X

| Nº | FACTOR DE EVALUACION | REQUERIMIENTO EXIGIDOS | PUNTAJE MÁXIMO ASIGNADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.- | FACTURACION | Se asignará el máximo puntaje al postor con volumen de trabajos realizados acreditado por comprobantes de pago cancelados por trabajos de los items solicitados o similares periodo 01-01-05 hasta la fecha de presentación de la propuesta. -Mayor al 200 % del valor del ítem 20 PTOS -Mayor al 100% del valor del ítem hasta 200 % 15 PTOS -Hasta el 100% del valor del ítem 10PTOS -No presenta 00 PTOS | 20 |
| 02.- | GARANTIA | Se asignará el máximo puntaje al postor que oferte el mayor tiempo de garantía por el material ofertado. -Mayores de 12 meses 10 PTOS -Mayor de 09 meses hasta 12 meses 05 PTOS -Hasta 06 meses 00 PTOS Requisito técnico Mínimo 6 MESES | 10 |
| 03.- | PLAZO DE ENTREGA | Se asignará el máximo puntaje al postor que oferte el menor plazo de entrega. -De 1 a10 Días 50 PTOS -De 10 a 20 Días 30 PTOS -De 20 a 30 días 15 PTOS -De 31 Días a mas 00 PTOS | 50 |
| 04.- | CONSTANCIA DE CALIDAD | El postor deberá presentar constancia de trabajos realizados similar al objeto de la convocatoria (por constancia 5 ptos.) máximo 4 constancias. | 20 |

La calificación económica se realizara de acuerdo a lo establecido en el Articulo Nº 69 del reglamento de la “Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado”.

PTPi = c1PTi + c2PEi

Donde:

PTPi: Puntaje Total del postor i

PTi:   Puntaje por Evaluación Técnica del postor i

PEi:   Puntaje por Evaluación Económica del postor i

C1:    Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica

C2:    Coeficiente de ponderación para la evaluación económica

Los coeficientes de ponderación que se utilizaran para el presente proceso será de acuerdo a lo que se indica a continuación:

C1 = 0.60 (Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica)

C2 = 0.40 (Coeficiente de ponderación para la evaluación económica)

Nota.- El puntaje mínimo para pasar a la Evaluación Económica es de 80 puntos.